TRIPHASE

Exercice 1

Trois récepteurs de résistance R = 100 ( sont  connectés à un réseau triphasé 230 V / 400 V. Calculer la valeur efficace du courant traversant ces résistances et la puissance que dissipe ce groupe de résistances lorsqu’il est couplé en triangle puis en étoile. Comparer ces deux résultats.

Exercice 2

On dispose d’un réseau triphasé équilibré direct 220/380V avec neutre on monte en étoile 3 impédances inductives identiques Z = 44( de facteur de puissance 0,8 ( charge inductive )

1. Déterminer le courant en ligne et le déphasage du courant par rapport à la tension simple correspondante.

2. Placer les courants et tensions sur un diagramme vectoriel.

3. Calculer les puissances active et réactive totales

Exercice 3

Sur le réseau triphasé équilibré direct  220/380V on monte en triangle 3 impédances inductives identiques Z=55( de facteur de puissance 0,866.

1. Déterminer les courants dans les récepteurs et en ligne .

2. Placer les courants dans les récepteurs et tensions sur un diagramme vectoriel.

3. Calculer les puissances active et réactive de l’ensemble du montage

Exercice 4

Trois récepteurs différents sont couplés en étoile au réseau triphasé équilibré direct 230 V / 400 V               ( 50 HZ ) . On donne : Z1 = [ 11,5; 0 ]; Z2 = [ 23; -0,349  ]; Z3 = [5,75 ; 0 ] 

1. Déterminer les expressions complexes des courants en ligne

2. Déduire l’expression du courant traversant le fil neutre.

Exercice 5
Sur le réseau 230 V / 400 V ( 50 Hz ), on branche en étoile trois récepteurs identiques de résistance R = 25 (  en série avec une inductance L = 0.0955 H. On donne f = 50 Hz

1. Déterminer la valeur efficace des courants en ligne, ainsi que leur déphasage par rapport aux différentes tensions. Placer ces intensités sur un diagramme de Fresnel.

2. A la suite d’un incident, la résistance branchée entre la phase 1 et le neutre est court-circuitée. Calculer l’intensité efficace du courant dans chacune des phases ( par Fresnel ou par complexe )

3. Déduire des calculs précédents l’intensité efficace du courant dans le fil neutre.

Exercice 6
 Trois récepteurs monophasés, purement résistifs, sont montés en triangle sur le secteur 220/380V 50Hz. Sous 380V ils consomment 5.7kW chacun.

1. Calculer le courant dans chacun d'eux et le courant dans un fil de ligne.

2. Calculer la puissance active totale

3. Le récepteur monté entre les phases 2 et 3 est coupé. Faire un schéma électrique équivalent puis déterminer les différents courants en ligne.

4. Les trois récepteurs sont maintenant en étoile. Calculer la puissance active totale.

Exercice 7

L’intensité efficace du courant dans un fil de ligne est I = 25 A quand un moteur triphasé est branché sur le secteur 230 V/ 400 V, 50 Hz. Le facteur de puissance du moteur est cos ( = 0.75

1. Calculer les puissances actives, réactives et apparentes de ce moteur

2. Calculer la capacité de chacun des trois condensateurs qui montés en triangle, permettront d’avoir un facteur de puissance égal à  0.9  quand le moteur fonctionne.

Exercice 8
Un récepteur triphasé, couplé en triangle, est relié au réseau triphasé 220 V / 380 V. On mesure les puissances par la méthode des deux wattmètres, qui donnent les résultats suivants 


PA =  1465 W , PB =  - 675 W. Calculer

1. Les puissances actives, réactives consommées; en déduire la puissance apparente.

2. le facteur de puissance

3. l’intensité du courant efficace en ligne, et celle du courant par phase.

Exercice 9

Une installation triphasée alimentée par le réseau 230 V/400 V ; 50 HZ comprend plusieurs récepteurs triphasés équilibrés 

· Récepteur 1 : 6 résistances dissipant chacune 100 W

· Récepteur 2 : moteur 1 triphasé PM1= 800 W et cos 
[image: image1.wmf]1

M

j

= 0,89

· Récepteur 3 : moteur 2 triphasé SM2 = 1000 VA et QM2 = 600 VAR

· Récepteur 4 : condensateur QC = -200 VAR

	
	Puissance active
	Puissance réactive
	Puissance apparente
	Facteur de puissance

	Récepteur 1
	
	
	
	

	Récepteur 2
	800
	
	
	Cos  
[image: image2.wmf]M

1

j

  = 0,89

	Récepteur 3
	
	600
	1000
	

	Récepteur 4
	
	-200
	
	


1 ) remplir les cases vides

2 ) calculer le facteur de puissance global de l’installation

Exercice 10

Sur le secteur triphasé ( 220 V / 380 V ; 50 Hz ), on monte en étoile ( avec neutre ) trois récepteurs :

* entre 1 et N 
Z1 = 55 ( avec cos (1 = 0.8 ( inductif )

* entre 2 et N    Z2 = 44 ( avec cos (2 = 1

* entre 3 et N
Z3 = 110 ( avec cos (3 = 0 ( capacitif )

1. Calculer l’intensité efficace du courant dans chaque récepteur.

2. Calculer 
[image: image3.wmf]j

1 = 
[image: image4.wmf]j

V1 - 
[image: image5.wmf]j

I1 ; 
[image: image6.wmf]j

2 = 
[image: image7.wmf]j

V2- 
[image: image8.wmf]j

I2 ; 
[image: image9.wmf]j

3 = 
[image: image10.wmf]j

V3 - 
[image: image11.wmf]j

I3. En déduire 
[image: image12.wmf]j

I1, 
[image: image13.wmf]j

I2 et 
[image: image14.wmf]j

I3 .

3. Placer les vecteurs courants sur un graphique de Fresnel et déterminer graphiquement l’intensité du courant dans le neutre.

Exercice 11 : sujet de BAC
Une ligne triphasée moyenne tension alimente un récepteur triphasé équilibré qui consomme une puissance active de 4,20 MW et qui impose un facteur de puissance de 0,938.

Chaque fil de ligne a pour résistance R = 2,43 (  et pour inductance L = 11,2 mH.

La tension efficace entre phases à l’arrivée de la ligne est UA = 20,0 kV.

La fréquence de la tension est 50 Hz.

Le but du problème est de calculer la tension entre phase UD au départ de la ligne ( on aura une chute de tension due à la ligne )


[image: image15.wmf]Récepteur triphasé

R

L

Départ de la 

ligne

Arrivée de la

ligne

R

L

R

L

i

1

i

2

i

3


1)
Calculer l’intensité efficace I du courant dans un fil de ligne.

2)
Pour la ligne, calculer

( la puissance active consommée,

( la puissance réactive consommée (rappel : la puissance réactive consommée par une bobine d’inductance L parcourue par un courant d’intensité efficace I et de pulsation ( est Q = L(.I² ).

3)
Pour l’ensemble {ligne + récepteur}, calculer

( la puissance active consommée,

( la puissance réactive consommée,

( la puissance apparente consommée

4)
En déduire la tension efficace entre phases UD au départ de la ligne.

Exercice 12

Un atelier alimenté par un réseau triphasé équilibré 220V/380V, 50hz comporte les éléments suivants:

- Un moteur triphasé inductif absorbant une puissance active P1=2.5 kW avec un facteur de puissance de 0,7.

- 3 moteurs monophasés inductifs identiques absorbant chacun 0.8kW avec un facteur de puissance de 0,72.

- 6 Lampes de 100W /220V.

- 3 impédances Z=250 SYMBOL 87 \f "Symbol" capacitives, montées en triangle et de facteur de puissance 0,9 . 

1. Compléter ci-dessous le schéma de l'installation.

2. Calculer les puissances actives et réactives de chaque élément et de l'ensemble.

3. En déduire le facteur de puissance de l'atelier et la valeur efficace du courant absorbé.

4. Déterminer la capacité des 3 condensateurs montés en triangle pour relever le facteur de puissance à 0.98.

5. Calculer la nouvelle valeur efficace du courant en ligne 

. 

           [image: image16.wmf]






























- 3 -


_1251548636.unknown

_1251548696.unknown

_1251548725.unknown

_1251548671.unknown

_1188827297.unknown

_983014382

