QUESTIONNAIRE ELECTROTECHNIQUE.

CHAPITRE N°14
EPSIC

PROMOTION 2006


Chapitre 14 : Transformateurs 

1) Pourquoi le circuit magnétique des transformateurs est-il fermé, en fer et feuilleté ?

Le rôle du circuit magnétique est de canaliser le flux magnétique ( et de présenter le minimum de pertes par hystérésis et par courant de Foucault

2) Un transformateur monophasé possède deux bobinages de 225 et 25 spires, placées sur un circuits magnétique dont la section vaut 43cm2. L’induction maximale dans ce circuit est de 1,1T. Déterminer la FEM induite dans chaque bobinage si la fréquence est de 50 Hz.

	N1 = 225 N1
	N2 = 25 N2
	A =0,0043 m2
	B = 1.1 T
	F = 50Hz



[image: image26.wmf] 



[image: image2.wmf]  

E

2

=

w

×

N

2

×

B

×

A

2

=

2

×

p

×

50

×

25

×

1

.

1

×

0

,

0043

2

=

26

,

268

V


3) Une bobine est placée sur un circuit magnétique dont la section vaut 16cm2. On désire pouvoir alimenter  cette bobine  sous 230V-50Hz. Combien de spires cette bobine doit-elle avoir si l’induction maximale dans le circuit ne doit pas dépasser 1,2 T ? On admettra qu’E = U.

	A =0,0016 m2
	B = 1.2 T
	U =E1=230V
	F = 50Hz



[image: image3.wmf]  

N

=

E

×

2

w

×

B

×

A

Þ

230

×

2

2

×

p

×

50

×

1

.

2

×

0

.

0016

=»

540

spires


4) Un transformateur monophasé de 3 kVA est alimenté sous 400V – 50 Hz. Le secondaire comporte 316 spires et produit une tension de 230V.

Calculer :

a) Le nombre de spires du primaire

b) L’intensité des courants primaire et secondaire

c) Le rapport des nombres de spires.

	S = 3kVA
	U = 400V
	N2 = 316
	U2 = 230V
	F = 50Hz




[image: image4.wmf]  

a

)

U

1

U

2

=

N

1

N

2

Þ

N

1

=

U

1

U

2

×

N

2

Þ

N

1

=»

550

spires






[image: image5.wmf]  

b

)

I

1

=

S

U

=

3000

400

=

7

.

5

A

           
[image: image6.wmf]  

U

1

U

2

=

I

2

I

1

Þ

I

2

=

U

1

U

2

×

I

2

=

13

.

04

A




[image: image7.wmf]  

c

)

n

=

N

1

N

2

=

1

.

74


5) Pourquoi peut-on dire que les pertes fer d’un transformateur sont en général constantes ?

Si la tension primaire et la fréquence sont constantes, les pertes dans le fer sans constantes et indépendantes  de la charge du transformateur. Elles dépendent 1) de la qualité de la tôle 2) du genre de construction 3) de l’induction maximale 4) de la  fréquence.

6) Au moyen de quel essai peut-on mesurer les pertes fer ?

En pratique, la puissance absorbée par le transformateur à vide correspondant aux pertes dans le fer ; elles se mesurent par un essai à vide.

7) Pourquoi les pertes fer sont-elles négligeables dans l’essai en courts-circuits ?

Les pertes dans le cuivre se mesurent lors d’un essai en court-circuit à tension réduite. Ces pertes dépendant de 1) la résistance des enroulements primaire et secondaire 2) de l’intensité du courant primaire et secondaire en voit en cas de courts circuits aucune constante de pertes fer est impliquée directement.

8) Pourquoi le rendement d’un transformateur est-il si élevé ?

Le rendement est le rapport de la puissance fournie (débitée) P2 et la puissance absorbée P1 


[image: image8.wmf]  

h

=

P

2

p

1

Þ

P

2

+

P

Fe

+

P

Cu

(

)

       Plus les pertes fer et cuivre sont faibles meilleures est le (
9) Pourquoi la plaque signalétique des transformateurs indique-t-elle la puissance apparente S et non la puissance active P de l’appareil ?

La puissance d’un transformateur est toujours donnée en VA car en ne sait pas le genre de charge (résistive, capacitive ou inductive) que l’on raccorde au secondaire.

10) Un transformateur 230V/36V dont le rendement est de 0.88 débite une puissance maximum de 320 W au secondaire dans un récepteur dont le facteur de puissance vaut 0.65.

Calculer le diamètre du fil utilisé pour le bobinage primaire sachant que la densité de courant admissible est de 2.5A/mm2.

	U1 = 230V
	U2 = 36V
	( = 0.88
	P2= 320W
	J = 2.5/mm2
	Cos ( = 0.65



[image: image9.wmf]  

S

2

=

P

2

Cos

j

=

320

0

.

65

=

492

.

307

VA

             
[image: image10.wmf]  

I

2

=

S

2

U

2

=

13

,

67

A



[image: image11.wmf]  

S

1

=

S

2

h

=

559

.

44

VA

                                     
[image: image12.wmf]  

I

1

=

S

1

U

1

=

2

.

4323

A


Section du fil primaire = 
[image: image13.wmf]  

2

.

5

2

.

4

=

1

.

04

mm2

11) Un transformateur 230V/48V de 1300 VA débite sa puissance maximale au secondaire dans un récepteur dont le facteur de puissance vaut 0,68. Les pertes magnétiques (constantes) valent 34W. La résistance du bobinage primaire est de 1,8 ( celle du bobinage secondaire de 120 (.

Calculer le rendement du transformateur dans ce cas de charge.

	U1 = 230 V
	U2 = 48 V
	S2  = 1300VA
	Cos ( = 0.68

	Pfe = 34w
	R1 = 1.8(
	R2 = 0.12(


[image: image1.wmf]  

E

2

=

w

×

N

1

×

B

×

A

2

=

2

×

p

×

50

×

225

×

1

.

1

×

0

,

0043

2

=

236

.

4169

V


12) Quels sont les avantages de l’autotransformateur ?

1) À puissance égale, un autotransformateur est plus petit que le transformateur ordinaire et il est moins cher.

2) Excellent rendement (plus de 99%).

13) Dans quels domaines l’utilisation de l’autotransformateur n’est-elle pas autorisée ?

Aucune séparation galvanique entre le réseau primaire et le secondaire donc interdiction d’utilisation pour les appareils exigeant une alimentation à très base tension de sécurité TBTS

14) Un autotransformateur est prévu pour les tensions suivantes : primaire 230V, secondaire à 2 sortis, 48V ou 110V. Le bobinage secondaire est prévu pour une intensité maximale de 5A. Calculer, pour la charge maximale et pour chaque tension secondaire.

a. La puissance apparente

b. Le courant primaire

c. Le courant dans la partie commune de l’enroulement.

	U1 = 230V
	U2A = 48V
	U2B = 110V
	I2MAX = 5A



[image: image14.wmf]  

a

)

S

2

A

=

U

2

A

×

I

2

MAX

=

48

×

5

=

240

VA

         
[image: image15.wmf]  

S

2

B

=

U

2

B

×

I

2

MAX

=

110

×

5

=

550

VA



[image: image16.wmf]  

b

)

I

1

=

S

2

A

U

1

=

240

230

=

1

.

043

A

                             
[image: image17.wmf]  

I

1

=

S

2

B

U

1

=

550

230

=

2

.

39

A



[image: image18.wmf]  

c

)

I

com

=

I

2

max

-

I

1

=

5

A

-

1

.

043

A

=

3

.

957

A

        
[image: image19.wmf]  

I

com

=

I

2

max

-

I

1

=

5

A

-

2

.

39

A

=

2

.

61

A


15) Quelle propriété particulière cherche-t-on à obtenir dans un transformateur à  fuites magnétiques ?.

Dans un transformateur à fuites magnétiques, on augmente intentionnellement les fuites magnétiques au moyen d’un shunt magnétique fixe ou réglable.

16) Citer trois utilisations des transformateurs à fuites magnétiques ? 

1) Soudure

2) Sonnerie

3) Lampes à décharges

4) Allumage pour brûleur à mazout ou à gaz

17) Dans quel cas utilise-t-on un TI ?

La mesure directe de grandes intensités n’est pas pratique car elle exige des appareils trop volumineux. Pour brancher des appareils ordinaires (ampèremètres, wattmètres, compteurs, relais, etc.) on utilise un transformateur d’intensité.

18) Quelle précaution doit-on prendre lors de l’utilisation d’un TI ?

En service, le circuit secondaire doit toujours être  fermé afin que les ampères-tours primaires soient compensés par les ampères-tours du secondaire. Si le circuit secondaire est ouvert, l’induction dans le tore  augmente et provoque des pertes dans le fer qui échauffent le transformateur.De plus, si l’on ouvre le circuit secondaire et que le I1 n’est pas nul, la tension induite au secondaire peut-être très élevé.

19) Pour quelle intensité normalisée le bobinage secondaire des TI est-il dimensionné. ?

5A

20) Pour quelle tension  normalisée le bobinage secondaire des TP est-il dimensionné ?

100V

21) Un transformateur triphasé de 115 kVA possède les caractéristiques suivantes :

a. Primaire 6kV entre phases, 3 bobines de 2300 spires, couplées en étoile.

b. Secondaire avec e bobines de 265 spires, couplées en triangle. Calculer

1) La tension d’enroulement au primaire

2) La tension d’enroulement au secondaire.

3) La tension-réseau au secondaire

4) Les courants de ligne au primaire et au secondaire

5) Les courants d’enroulement au primaire et au secondaire.

	S2 =115 kVA
	U1  = 6000V 
	N1 = 2300
	Etoile

	N2 = 265
	Triangle




[image: image20.wmf]  

1

)

U

ph

1

=

3

×

U

b

1

Þ

U

b

1

=

U

ph

1

3

=

3464

.

10

V




[image: image21.wmf]  

2

)

U

b

2

=

U

b

1

×

N

2

N

1

=

3464

.

1

×

265

2300

=

399

.

12

V




[image: image22.wmf]  

3

)

U

ph

2

=

U

b

2

=

399

.

12

V




[image: image23.wmf]  

4

)

S

2

=

3

×

U

b

2

×

I

b

2

Þ

I

b

2

=

S

2

3

×

U

b

2

=

11

.

06

A

Þ

I

ph

2

=

I

b

2



[image: image24.wmf]  

N

1

N

2

=

I

b

2

I

b

1

Þ

I

b

1

=

N

2

×

I

b

2

N

1

=


� EMBED Word.Picture.8  ���








24.05.2005
VERSION INDICE : A 
4
Page 4 sur 4 

VISA : PC

[image: image25.wmf] 

_1045413303.unknown

_1045497715.unknown

_1045675328.unknown

_1045676302.unknown

_1045676713.unknown

_1178438002.doc



_1045676354.unknown

_1045676234.unknown

_1045497811.unknown

_1045497997.unknown

_1045497732.unknown

_1045494526.unknown

_1045497354.unknown

_1045497394.unknown

_1045495305.unknown

_1045494149.unknown

_1045494264.unknown

_1045493661.unknown

_1045410836.unknown

_1045411225.unknown

_1045411287.unknown

_1045410865.unknown

_1045407654.unknown

_1045408866.unknown

_1045407634.unknown

