SOLUTIONS ACOUSTIQUES - CONSTRUCTION NEUVE 

1 - ISOLATION AUX BRUITS AERIENS EXTERIEURS

11 - Le plan de masse du projet 

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 

Les deux façades principales sont exposées :

Solutions :

 

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
Une seule façade est exposée

AUTRES SOLUTIONS

- construire un mur antibruit

- éloigner la construction de la source sonore

- enterrer la voie 

12 Le plan des logements

Le principe général consiste à placer les pièces principales ( séjour, chambres ) du côté de la façade calme.

D’autres critères sont à prendre en compte ( l’ensoleillement ) 

13 Les façades

Les façades se composent de trois parties :

 

- un mur : 

En règle générale sa masse donne un indice d’affaiblissement beaucoup plus important que celui des fenêtres.

 

- une ou plusieurs fenêtres : 

Celles-ci jouent un rôle important dans l’isolement global de la façade.

 

- une ou plusieurs entrées d’air de ventilation : 

Elles sont caractérisées par l’indice Dn 10 qui doit être supérieur d’au moins 5 dB(A) à l’isolement de façade recherché 

Certaines dispositions architecturales que sont les volumes vitrées telles que les serres ou loggias fermées sont des solutions acoustiquement intéressantes ( susceptibles d’améliorer aussi le confort thermique ) 

14 Les fenêtres

L’isolation acoustique des fenêtres est assurée par un vitrage suffisamment épais ( simple ou double ) et une bonne étanchéité.

 

Les fenêtres et portes-fenêtres peuvent recevoir un label de qualité ACOTHERM. Ces menuiseries possèdent des qualités thermique et acoustique.

 

Exemple : 

 

- AC1 - double vitrage 4 - 6 - 4 
R route = 30 dB(A)

- AC2 - double vitrage 10 - 6 - 4
R route = 36 dB(A)

- AC3 - 
R route = 42 dB(A)

 

Les logements très exposés doivent être équipés de doubles fenêtres 

 

 Certains coffres de volets roulants s’il ne sont pas spécialement traités à l’aide de matériau absorbant, peuvent dégrader l’isolement. 

15 La toiture

L’isolation thermique permet généralement de résoudre les problèmes thermiques

Les cheminées à feu ouvert doivent être équipées d’une trappe permettant d’obturer le conduit de fumée quand il n’est pas utilisé. 

2 - ISOLATION AUX BRUITS AERIENS INTERIEURS

21 - Murs et planchers

L’ isolement Dn entre deux locaux est égal à l’indice d’affaiblissement R de la paroi séparative diminué des transmissions du bruit par les parois latérales dites " transmissions latérales "

 

Dn = R - transmissions latérales

 

Les transmissions latérales dépendent de la nature des parois solidaires de la paroi séparative

 

 

  

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 
Si la structure du bâtiment est homogène ( murs et planchers en béton ) les transmissions latérales sont de l’ordre de 5 dB(A) 

 

Pour une exigence Dn de 54 dB(A) la paroi séparative doit avoir un R de 59 dB(A) 

  

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 
  

 

Les transmissions latérales sont plus importantes si des cloisons légères et rigides ( carreaux de plâtre, briques) sont de grande surface et solidaires de la paroi du local coté réception. Dans ce cas les transmission latérales sont le l’ordre de 8 dB(A)

 

Pour une exigence Dn de 54 dB(A) la paroi séparative doit avoir un R de 62 dB(A)

22 - Influence de l’isolation thermique

Les isolants thermiques associés à une plaque de plâtre ont influence sur le R de la paroi

 

 

 

 

 

 

 

R
Erreur! Argument de commutateur inconnu.


 

 

 

 

 

R1  R

 

 
Erreur! Argument de commutateur inconnu.
  

 

 

 

 

Les isolants à base de fibres minérale peuvent améliorer le bilan acoustique

 

 

 

 

 

 

R2  R
Erreur! Argument de commutateur inconnu.
  

 

 

Par contre les isolants rigides, tels que les mousse rigides à base de polystyrène ou de polyuréthane peuvent dégrader le bilan acoustique

 

Les mousses de polystyrène élastifiées qui sont supposées apporter un plus acoustique ont encore à démontrer leur efficacité dans le temps

 

 

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 

 
Erreur! Argument de commutateur inconnu.

Une isolation thermique par l’intérieur, assuré par un isolant rigide peut réduire l’isolement acoustique entre locaux juxtaposés ou superposés

23 - Influence du volume et de la disposition des locaux

Il est recommandé de ne pas juxtaposer des pièces de service et des pièces de séjour de deux logements voisins.

 

L’isolement entre deux locaux dépend de la surface de la paroi séparative 

 

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
Erreur! Argument de commutateur inconnu.




Si la surface commune à deux locaux est divisée par deux l’isolement est amélioré de 2 à 3 dB(A)

 

L’isolement entre deux locaux dépend du volume du local de réception

 

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 
  

 

 

 

Dn = 50 dB(A)

  

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 
  

Le doublement du volume du local de réception améliore l’isolement 

de 2 à 3 dB(A)

 

Dn = 52 à 53 dB(A)

  

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 
  

 

L’augmentation du volume d’émission ne modifie pas l’isolement

 

Dn = 50 dB(A)

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur R de l’indice d’affaiblissement acoustique 

d’une paroi séparative en fonction de l’isolement Dn recherché

  

Surface de la paroi séparative
 

VOLUME DU LOCAL DE RECEPTION EN M3

 

en m²
100
80
63
50
40
32
25
20
16

 

25

20

16

12

10

8

6

5

 
 

Dn + 4

Dn + 3

Dn + 2

Dn + 1

Dn

-

-

-
 

Dn + 5

Dn + 4

Dn + 3

Dn + 2

Dn + 1

Dn

-

-
 

Dn + 6

Dn + 5

Dn + 4

Dn + 3

Dn + 2

Dn + 1

Dn

-
 

Dn + 7

Dn + 6

Dn + 5

Dn + 4

Dn + 3

Dn + 2

Dn + 1

Dn
 

Dn + 8

Dn + 7

Dn + 6

Dn + 5

Dn + 4

Dn + 3

Dn + 2

Dn + 1

 
 

Dn + 9

Dn + 8

Dn + 7

Dn + 6

Dn + 5

Dn + 4

Dn + 3

Dn + 2
 

-

Dn + 9

Dn + 8

Dn + 7

Dn + 6

Dn + 5

Dn + 4

Dn + 3

 
 

-

-

Dn + 9

Dn + 8

Dn + 7

Dn + 6

Dn + 5

Dn + 4

 
 

-

-

-

Dn + 9

Dn + 8

Dn + 7

Dn + 6

Dn + 5

24 Les éléments filants

 

Cas des maisons individuelles jumelées

Si la couverture est filante, le mur séparatif doit être prolongé au delà de l’isolant thermique

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
3 - isolation aux bruits de choc ( impact ) 

NRA : Ln maxi = 65 dB(A) jusqu’au 31/12/98 et 61 dB(A) à partir du 01/01/99 

31 Transmissions verticales

L’isolation aux bruits de choc peut s’obtenir par :

  

Un revêtement de sol textile 

( tapis aiguilleté, moquette etc. )

 
 

 

  

Un revêtement de sol ( plastique, carrelage, etc. ) sur une sous couche souple ( liège, mousse )
  

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 

  

Un revêtement de sol ( carrelage, parquet, etc.) sur une dalle flottante en mortier de ciment armée ou non armée de 20 à 50 mm coulée sur un matelas compressible en fibres minérales de 10 à 20 mm 
 

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 

32 - Transmissions diagonales et horizontales

En transmission diagonale, la paroi verticale joue un rôle très important

Les transmissions horizontales peuvent être très importantes entre maisons jumelées séparées par un seul mur

 

 

 

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 
  

 

 

 

DALLE SUR VIDE SANITAIRE

 

Les transmission du bruit de choc sont importantes; les revêtements de sol doivent être de bonne qualité pour réduire au maximum l’énergie engendrée par le choc

  

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 
  

 

 

 

DALLAGE SUR TERRE PLEIN

 

Les transmissions du bruit de choc sont plus faibles

 

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 
  

 

 

 

DOUBLE MUR SEPARATIF

 

Il résout le problème de la transmission des bruits de choc

4 - ISOLATION AUX BRUITS D’EQUIPEMENT

Les équipements des bâtiments d’habitation sont classés en trois catégories 

41 - Equipements collectifs

- Ascenseurs, vide-ordures, chauffage collectif, etc. 

42 - Equipements individuels

-Sanitaires, robinetteries, chauffage individuel ,etc. 

44 - Installation de ventilation mécanique

 

Dans tous les cas les équipements doivent répondre à trois règles :

- bon positionnement

- bon dimensionnement

- bonne qualité acoustique du matériel

EXEMPLES DE SOLUTIONS

Réaliser les coupes des différentes parois suivantes 

1 - Les cloisons à ossatures métallique avec laine minérale intégrée 

  

cloison 72/48 composée de : 

- ossature 48 mm

- 1 plaque de BA13 de chaque coté

- laine minérale 

 

R en dB(A) : 40
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

cloison140 / 90 composée de : 

- ossature 90 mm

- 2 plaques de BA13 de chaque coté

- laine minérale 

 

R en dB(A) : 53
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

cloison SAD 265 composée de : 

- ossature 90 mm 

- 3 plaques de BA13 de chaque coté

- laine minérale

 

R en dB(A) : 68
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Cloisons réalisées à partir de panneaux à réseaux alvéolaire type PLACOPAN

 

  

cloison180 6 A composée de : 

- 2 panneaux alvéolaires de 60 mm

- 1 plaque de BA10 de chaque coté

- laine minérale

R en dB(A) :65
  

 

 

 

 

 

 

 

3 - Plafond suspendu sous plancher béton

 

  

plafond F530 composée de : 

- ossature F530

- 2 plaques de BA13

- laine minérale

R en dB(A) :63
  

 

 

 

 

 

 

 

4 - Complexes de doublage collés ou vissés 

  

doublage collé "placolaine" sur mur béton de 

100 mm composé de :

- laine de roche 80mm

- 1 plaque de plâtre BA10

Rroute en dB(A) : 53

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Doublage sur ossature métallique

 

  

Doublage F530 sur mur béton de 100 mm

composée de : 

- ossature F530

- 1 plaque de BA13é

- laine minérale 75 mm

 

Rroute en dB(A) : 60

 
 

 

MISE EN OEUVRE - erreurs à éviter 

 

Comme pour l’isolation thermique la mise en œuvre des matériaux et systèmes isolants est importante à la différence qu’une erreur de mise en œuvre minime peut ruiner le confort acoustique d’un local 

( voir GUIDE VERITAS )

 

LA NOUVELLE REGLEMENTATION ACOUSTIQUE - NRA

 

 

LOI CADRE SUR LE BRUIT DU 31 DECEMBRE 1992

ARRETES DU 28 OCTOBRE 1994

APPLICATION A COMPTER DU 01 JANVIER 1996

1. Les réponses techniques sont de 3 ordres

1.1 - A la conception :

L’ARCHITECTE est le premier acousticien du projet

1.2 - A la mise au point des produits :

Les INDUSTRIELS ont fait progresser les matériaux et les systèmes .Les systèmes de l’avenir seront encore plus performants car ils utiliseront les " anti-sons "

1.3 - A la mise en œuvre des matériaux :

Une MAIN D’OEUVRE QUALIFIEE est indispensable car les erreurs de mise en œuvre dans le domaine de l’acoustique peuvent ruiner tous les calculs et prévisions. 

2. APPROCHE REGLEMENTAIRE

La réglementation acoustique est fondée sur une exigence de résultats ce qui laisse aux professionnel le choix des moyens pour parvenir aux exigences fixées.

 

 

 

 UNE INCERTITUDE DE 3 dB(A) EST ADMISE SUR LES RESULTATS LORS D’UNE VERIFICATION

2.1 - CLASSEMENT ET DEFINITION DES LOCAUX

 

  

 
 

Pièces principales
  

Pièces destinées au séjour ou au sommeil,

locaux à usage professionnel compris dans les logements

LOGEMENTS 

y compris ceux comprenant des locaux à usage professionnel
 

Pièces de service
  

Les pièces humides: cuisines, salles d’eau, WC

Les autres pièces de service: débarras, séchoirs

celliers, buanderies

 

 
 

Dégagements
  

Circulations horizontales et verticales intérieures du logement: halls d’entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs

 

 
 

Dépendances

 
  

Caves, combles non aménagés, bûchers, serres, vérandas, locaux bicyclettes ou voitures d’enfant, locaux poubelles et vide-ordures

garages individuels

 

 

CIRCULATIONS COMMUNES
  

Circulations horizontales ou verticales desservant l’ensemble des locaux privatifs collectifs et de service : halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives.

 

 

LOCAUX TECHNIQUES
  

Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement de la construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien notamment installation d’ascenseur, de ventilation, de chauffage

 

 

LOCAUX D’ACTIVITE
  

Locaux d’un bâtiment, autres que ceux définis dans les catégories logements, circulations communes et locaux techniques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 - LES EXIGENCES DE LA NRA

 

BRUITS AERIENS INTERIEURS 

Isolements normalisés ( DnAT ) minimal dans les pièces d’un logement voisin

  

 

LOCAL D’EMISSION
  

LOCAL DE RECEPTION (autre logement )

 
 
PIECE PRINCIPALE
CUISINE & SALLE D’EAU 

  

Pièce d’un logement

 
  

54 dB(A) bruit rose
  

51 dB(A) bruit rose

  

 

 

 

 

Circulation commune intérieure au bâtiment 

 
  

Le local d’émission et le local de réception ne sont séparés que par une porte palière ou par une porte palière et une porte de distribution 

 
  

 

 

 

41 dB(A) bruit rose
  

 

 

 

38 dB(A) bruit rose

 
  

Dans les autres cas

 
  

54 dB(A) bruit rose
  

51 dB(A) bruit rose

  

Garage individuel d’un logement ou garage collectif

 
  

56 dB(A) bruit rose
  

53 dB(A) bruit rose

  

Local d’activité

 
  

59 dB(A) bruit rose
  

56 dB(A) bruit rose

 

BRUITS AERIENS EXTERIEURS 

Isolements normalisés ( DnAT )minimal

  

 

LOCAL D’EMISSION
  

LOCAL DE RECEPTION (autre logement )

 
 
PIECE PRINCIPALE
CUISINE & SALLE D’EAU 

  

Espace extérieur
  

30 dB(A) bruit route
  

30 dB(A) bruit route

 

 

BRUITS D’IMPACTS 

Niveau de pression acoustique résiduelle ( LnAT ) dans la pièce principale d’un logement voisin

  

LOCAL D’EMISSION

 
  

LOCAL DE RECEPTION (autre logement )

  

Local extérieur au logement testé, à l’exception des balcons et loggias no situés au dessus d’une pièce principale; des escaliers dans le cas ou un ascenseur dessert l’immeuble; des locaux techniques
  

65 dB(A) bruit de la machine à chocs

puis

61 dB(A) bruit de la machine à chocs 

à partir du 1 / 01 / 99 sous réserve d’un examen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUITS D’EQUIPEMENTS 

Niveau de pression acoustique résiduelle ( LnAT )

 

  

 

LOCAL D’EMISSION
  

LOCAL DE RECEPTION

 
 
PIECE PRINCIPALE
CUISINE

  

Appareil individuel de chauffage

 
  

35 dB(A)
  

50 dB(A)

 

  

Appareil individuel de climatisation

 
  

35 dB(A)
  

50 dB(A)

  

V.M.C.

 
  

30 dB(A)
  

35 dB(A)

  

Equipement individuel situé dans un autre logement

 
  

30 dB(A)
  

35 dB(A)

  

Equipement collectif : ascenseur, chaufferie, vide-ordures

 
  

30 dB(A)
  

35 dB(A)

 

CORRECTION ACOUSTIQUE

Aire d’absorption équivalente des circulations communes

 

  

A = ¼ de la surface au sol =  W X Surface du revêtement

 

A étant l’aire d’absorption équivalente

 W étant l’indice unique d’évaluation de l’absorption 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

Ecoles maternelles, écoles élémentaires, collèges, lycées, universités, établissements d’enseignement supérieur, général ou professionnel, publics ou privés.

( arrêté du 09-01-95 )

 

Isolement acoustique ( DnAT )minimal en dB(A) aux bruits aériens intérieurs

 

 
 

A

 

 
 

B
 

C
 

D
 

E
 

F
 

G

 

I

 
 

44( 1 )
 

52

 
 

52
 

44
 

28
 

44
 

56

 

II

 
 

52( 2 )
 

52
 

52
 

52
 

40
 

44
 

 

III

 
 

40
 

52( 3 )
 

 
 
 

28
 

44
 

56

 

( 1 ) : Un isolement de 42 dB(A) est admis en cas de porte de communication

( 2 ) : A l’exception de la salle d’exercice attachée à la salle de repos

( 3 ) : A l’exception de la cuisine ouverte sur la salle à manger

 

A : Locaux d’enseignement, atelier calme, administration, salle d’exercice des écoles maternelles

B : Activités pratiques, salles de jeux des écoles maternelles, salles de musique, cuisines, locaux de rassemblement, salles de réunions, sanitaires

C : Salle à manger, salle polyvalente, salle de sport

D : Cages d’escalier

E : Circulations horizontales

F : Locaux médicaux

G : Ateliers bruyants

 

I : Locaux d’enseignement, activités pratiques, bibliothèque, CDI, salle de musique, locaux médicaux, atelier calme, administration

II : Salle de repos

III : Salle à manger, salle polyvalente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECTION ACOUSTIQUE

dans les établissements d’enseignement

 

 

LOCAUX MEUBLES NON OCCUPES

 
Durée de réverbération moyenne en seconde dans les intervalles d’octave centrés sur 500, 1000 et 2000 Hz

  

Salle de repos des écoles maternelles; salle d’exercice des écoles maternelles; salle de jeux des écoles maternelles.

Local d’enseignement, de musique, d’étude, d’activités pratiques, salle à manger et salle polyvalente de volume  250 m3.

Local médical ou social, infirmerie; sanitaires; administration; foyer; salle de réunion; bibliothèque; centre de documentation.

 
 

 

 

0.4 < Tr  0.8 s

 

Local d’enseignement, de musique, d’étude ou d’activités pratiques d’un volume > 250 m3

 
 

0.6 < Tr  1.2 s

  

Salle à manger et salle polyvalente > 250 m3

 
 

0.6 < Tr  1.2 s 

et étude particulière obligatoire

 

Salle de sport

 
Définie dans l’arrêté relatif à la limitation du bruit dans les établissements de loisirs et de sports - Article L . 111-1 du CCH

 

 

HOTELS

Isolement acoustique aux bruits aériens intérieurs

( arrêté du 14-02-86 )

 

 

LOCAL D’EMISSION

 
 

LOCAL DE RECEPTION
 

DnAT minimal en dB(A)

 

Couloir

 
 

Chambre
 

41

 

Chambre

 
 

Chambre
 

51

 

 

BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES DOCUMENTAIRES

NRA 

Exemples de solutions acoustiques

Précis de bâtiment- AFNOR -NATHAN

Fiches et dossiers techniques des fabricants de matériaux isolants

ST GOBAIN ISOVER

PLACOPLATRE

PLATRE LAFARGE

FIBRAVER

GUIDE VERITAS

ETC.

EXERCICES - FICHES DE CONTRAT - BILAN

En vous aidant de la NRA, du plan d’étage et des fiches techniques recherchez les solutions

 

REPERE
LOCAL 1
LOCAL 2
Dn AT
R visé
Solutions
R solution

 

1

 
  

Cuisine ap. 2
  

Séjour ap. 2
  

/
  

/
  

Placopan 7A
  

/

 

2

 
 
 
 
 
 
 

 

3

 
 
 
 
 
 
 

 

4

 
 
 
  

 
 
 
 

 

5
 
 
 
  

 

 
 
 

 

6

 
 
 
 
 
 
 

 

7

 
 
 
 
 
 
 

 

8

 
 
 
 
 
 
  

 

 

9

 
 
 
 
 
 
 

 

10

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Réaliser à l’échelle ½ les coupes (jonction plancher et jonction plafond ) de la cloison 2

 

Réaliser à l’échelle ½ le plan de détail des cloisons repérées sur le plan( jonction cloisons et murs périphériques doublés par l’intérieur d’un PLACOMUR 10+100

 

Il est décidé de réaliser le hall d’étage de la manière suivante : 

· plafond peinture mate 

· menuiserie : peinture satinée 

· sol : carrelage 

· murs : revêtement textile type " ACOUSTIBAT " 

 w = 0.20

 

Ce traitement acoustique est il suffisant ?

 

Sinon proposez une solution compatible avec la NRA

 

 

NOM : prénom : Classe : Date : 

 

 

EVALUATION DES CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES

EN ACOUSTIQUE

 

 

 

 

1. Qu’est ce qui caractérise un son ? 

1- 2- 

3- 

2. Quelle est la fréquence de cette onde ? 

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 

3. Reclasser les types de sons suivants :

GRAVE - AIGU - MEDIUM - INFRASON - ULTRASON ( souligner les sons audibles )

 

ONDES
CARACTERISTIQUES

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 
 

 
  

 

 

4. Quelle est l’unité physique du niveau de pression acoustique ?

 

 

 

5. Quelle est l’unité physiologique du niveau de pression acoustique ? Pourquoi cette deuxième unité ?

 

 

6. Deux sources sonores de 80 dB(A) fonctionnent simultanément , quelle sera l’intensité sonore globale ?

 

 

7. Dix sources sonores de 80 dB(A) fonctionnent simultanément , quelle sera l’intensité sonore globale ?

 

 

8. Quelles sont les deux façons dont se transmettent les bruits dans le bâtiment ?

1- 

2- 

 

9. Légender ce croquis

 

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
  

 

1. onde 
 

 

2. onde 
 

 

3. onde 
 

 

4. onde 

 

10. Dans le bâtiment les bruits sont classés en 4 types : lesquels ?

1- 2- 

 

3- 4- 

11. Pour effectuer des mesures acoustiques on utilise 3 sources sonores normalisées. 

Lesquelles ? Préciser pour quels types de bruit chacune d’elle est employée.

1- 2- 

 

3- 

 

12. Bruits aériens : Les matériaux et les systèmes isolants sont caractérisés par un indice signalé sur les fiches techniques des fabricants. Lequel ?- Quelle est son unité ?

 

 

 

13. Bruits aériens : Les mesures d’isolement acoustique sur le site sont caractérisées par un autre indice. Lequel ? - Quelle est son unité ?

 

 

 

14. Bruits aériens: Comment s’appelle l’indice caractérisant un isolement minimum normalisé exigé par la réglementation acoustique?

 

 

 

15 . Bruits aériens: Comment se sert-on de ces différents indices pour prévoir une cloison séparative répondant aux normes acoustiques ? (schématiquement)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 .Bruits d’impact : Les matériaux isolants sont caractérisés par un indice d’efficacité : Lequel ? Quelle est son unité ?

 

 

 

17. Isolation acoustique : Quelles sont les 2 lois qui régissent l’acoustique en matière 

d’isolation ? Expliquer sommairement.

 

 

 

 

 

 

 

18. Que se passe t-il à la fréquence critique d’un matériaux ?

 

 

 

 

19. Que se passe t-il à la fréquence de résonance d’une paroi double ?

 

 

 

 

 

20. Quels sont les paramètres que l’on peut faire varier afin que la fréquence de résonance ne nuise pas à l’acoustique d’une paroi double ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 - Qu’est ce que la correction acoustique ?( par rapport à l’isolation acoustique)

 

 

 

 

 

22- Qu’est ce que l’indice  Sabine ?

 

 

 

23- Qu’est ce que l’indice  W ?

 

 

 

24- Qu’est ce que le TR ou T60 ?

 

 

 

 

25- Qu’est ce que l’ aire d’absorption équivalente A ?

 

 

 

 

26- Quels sont les trois principes (effets) qui permettent de lutter contre la réverbération ?

 

 

27- La correction acoustique mise en place dans un local d’émission a un effet sur sa propre source sonore par rapport à un local de réception contigu. Lequel ?

 

 

 

 

 

 

 

 

28- Un hall d’immeuble a une surface au sol de 50 m², il doit recevoir sur ses parois verticales un matériau absorbant ayant un  W de 0.75. Quelle surface de matériau faudra t’il mettre en œuvre pour répondre aux exigences réglementaires ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYCEE DE L’ACHEULEEN

AMIENS

 
ACADEMIE D’AMIENS
Nom : 

Prénom :

Date :

Classe :

 

FICHE DE CONTRAT D’EVALUATION
  

SEQUENCE N° 

 

 

DOSSIER

TECHNIQUE

 
REHABILITATION D’UN IMMEUBLE

 

 
 

BAC PROFESSIONNEL

OBJECTIF GLOBAL

 
S.34-3 - Isolation et atténuation acoustique 

S. 34-2 - La correction acoustique

 

 
AMENAGEMENT &FINITION

OBJECTIF OPERATIONNEL

 
Indiquer le niveau de pression acoustique toléré à l’intérieur des locaux 

Choisir et justifier un système à l’aide de documents techniques

Indiquer les règles de mise en œuvre

Lire et exploiter l’indice d’affaiblissement R

Calculer un temps de réverbération
 

thème :

L’ambiance acoustique

 

 

ON DONNE

 

 

 
  

Un questionnaire

Un plan d’étage courant

Un document réponse

 

 

 

 

ON DEMANDE

 

 

JYP

 
  

De répondre aux questions sur les documents réponses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON EXIGE

 

 

 

 

 

 
  

 

QUESTION 1

 

QUESTION 2

 

QUESTION 3

 

QUESTION 4

 

QUESTION 5

 

QUESTION 6
 

NOTES

/ 5

 

/ 2

 

/ 3

 

/ 3

 

/ 2

 

/ 5

 

  

BILAN
  

 

 

 
  

/ 20

 

 

 

1. En vous aidant de la NRA, des fiches techniques PLACOPLATRE du plan d’aménagement de l’immeuble, compléter le tableau suivant :

 

N°

 
 

séparant ...

( préciser le type des pièces )
 

DnAT 

rose ou route
 

R du

système
 

SOLUTIONS 

 

1

 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 

4

 
 
 
 
 

5

 
 
 
 
 

6

 
 
 
 
 

7

 
 
 
 
 

8

 
 
 
 
 

9

 
 
 
 
  

 

10

 
 
 
 
 

 

 

2 . Sous le séjour de l’appartement 1 se trouve un commerce. Quel est le DnAT du plancher ? 

 

 

 

 

 

3 . Les planchers ont un isolement aux bruits d’impact Ln de 80 dB(A) . 

Quel est le LnAT des planchers exigé par la NRA ? 

Que proposez-vous pour atteindre les exigences de la NRA ?

 

 

 

 

 

 

 

4. Sur la feuille 6 réalisez le croquis de liaison du plancher avec la tête de cloison 2 et avec le pied de la même cloison pour l’étage supérieur ( coupe AA ) .

Celui-ci sera doublé par un plafond en plaques de plâtre sur ossature métallique.

 

 

 

 

 

 

5. Pour le sol du hall commun il est prévu un revêtement dont  W est de 0.20.Suffira t ‘il pour satisfaire les exigences de la NRA ? Sinon que préconisez-vous ? 

 

 

 

 

 

6. Calculez en seconde le temps de réverbération du séjour de l’appartement n°1 

Dimensions :

longueur : 7.50 m

largeur : 3.00 m

hauteur : 2.50 m

1 fenêtre : 1.50 X 1.35 

1 baie libre : 2.00 X 0.90

 

plafond : plâtre peint

mur : plâtre peint

sol : dalles vinyles

 

Si l’on remplace les dalles vinyles par une moquette quel sera alors le nouveau Tr ?

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
Erreur! Argument de commutateur inconnu.
Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 

LYCEE DE L’ACHEULEEN

AMIENS

 
ACADEMIE D’AMIENS
Nom : 

Prénom :

Date :

Classe :

 

FICHE DE CONTRAT 
  

SEQUENCE N° 

 

 

DOSSIER

TECHNIQUE

 
ECOLE PRIMAIRE

ABBEVILLE
 

BAC PROFESSIONNEL

OBJECTIF GLOBAL
CONFORT ACOUSTIQUE
AMENAGEMENT

OBJECTIF OPERATIONNEL

 
Calculer un temps de réverbération
FINITION

thème :

L’ambiance acoustique

 

 

ON DONNE

 

 

 

 

 

 
  

 

- enregistrement graphique d’une chute sonore

- plan

SOLUTION 1 : sol : carrelage

Murs : peinture

Plafond : Plaque de plâtre BA13

SOLUTION 2 : sol : carrelage

Murs : peinture

Plafond : PLAFOND ACOUSTIQUE ULTIMA

 

 

ON DEMANDE

 

 

 

 

JYP
  

1. De calculer le temps de réverbération d’une salle polyvalente d’après un enregistrement graphique 

a. avant travaux de correction acoustique 

b. après travaux de correction acoustique 

 

2. De calculer le temps de réverbération d’une salle de classe à 250, 500, 1000, 2000 Hz 

a. dans le cas d’un faux plafond en BA13 peint 

b. dans le cas d’un plafond acoustique type TEGULAR ULTIMA ayant les coefficients ALPHA SABINE : 

250 500 1000 2000 Hz

0.37 0.72 0.93 0.91 alpha Sabine 

 

 

 

ON EXIGE

 

 

 
  

NOTE

 

TEMPS DE REVERBERATION ( graphique) / 5

 

TEMPS DE REVERBERATION ( calcul ) /15

 

TOTAL / 20

 

 

BILAN

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreur! Argument de commutateur inconnu.
 

LYCEE DE L’ACHEULEEN

AMIENS

 
ACADEMIE D’AMIENS
Nom : 

Prénom :

Date :

Classe :

 

FICHE DE CONTRAT D’EVALUATION
  

SEQUENCE N° 

 

 

DOSSIER

TECHNIQUE

 
CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE RUE LEGRIS

 
 

BAC PROFESSIONNEL

OBJECTIF GLOBAL

 
S.34-3 - Isolation et atténuation acoustique 

S. 34-2 - La correction acoustique

 

 
AMENAGEMENT &FINITION

OBJECTIF OPERATIONNEL

 
Indiquer le niveau de pression acoustique toléré à l’intérieur des locaux 

Choisir et justifier un système à l’aide de documents techniques

Indiquer les règles de mise en œuvre

Lire et exploiter l’indice d’affaiblissement R

Calculer un temps de réverbération
 

thème :

L’ambiance acoustique

 

 

ON DONNE

 

 

 
  

Un questionnaire

Un plan d’étage courant

Un document réponse

 

 

ON DEMANDE

 

JYP

 
  

De répondre aux questions sur les documents réponses

 

 

 

ON EXIGE

 

 

 

 

 

 
  

 

QUESTION 1

 

QUESTION 2

 

QUESTION 3

 

QUESTION 4

 

TOTAL

 
 

NOTES

/ 10

 

/ 4

 

/ 3

 

/ 3

 

/ 20

 
  

QUESTION 5

 

QUESTION 6

 

TOTAL

 
 

/ 10

 

/ 10

 

/ 20

 

 

 

1. En vous aidant de la NRA, des fiches techniques PLACOPLATRE du plan d’aménagement de l’immeuble, compléter le tableau suivant :

 

N°

 
 

séparant ...

( préciser le type des pièces et les appartements )
 

DnAT 

rose ou route
 

R du

système
 

SOLUTIONS 

 

1

 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 

4

 
 
 
 
 

5

 
 
 
 
 

6

 
 
 
 
 

7

 
 
 
 
 

8

 
 
 
 
 

9

 
 
 
 
  

 

10

 
 
 
 
 

 

 

2 . Sous le séjour de l’appartement C01 se trouve un commerce. 

Quel est le DnAT du plancher ? 

 

 

3 . Les planchers ont un isolement aux bruits d’impact Ln de 80 dB(A) . 

Quel est le LnAT des planchers exigé par la NRA ? 

Que proposez-vous pour atteindre les exigences de la NRA ?

 

 

 

 

 

4. Pour le sol du hall commun il est prévu un revêtement dont  W est de 0.20.Suffira t ‘il pour satisfaire les exigences de la NRA ? Sinon que préconisez-vous ? 

 

 

 

5. Sur une feuille de calque, réalisez les croquis de liaison à l’échelle 1 de la cloison référencée 10. 

· coupe plancher inférieur et pied de la cloison 

· coupe plancher supérieur et tête de cloison avec le pied de la même cloison pour l’étage supérieur . 

· vue en plan de la liaison cloison / mur périphérique 

Le plafond sera réalisé en plaque de plâtre sur ossature métallique type PLACOSTIL F530 fixé à la dalle béton par cheville + tige filetée + cavalier de fixation. Le plénum sera de 0.10

 

 

6. Sur une feuille de calque, réalisez les croquis de liaison à l’échelle 1 de la cloison référencée 1. 

· coupe plancher inférieur et pied de la cloison 

· coupe plancher supérieur et tête de cloison avec le pied de la même cloison pour l’étage supérieur 

· vue en plan de la liaison cloison / mur périphérique 

le plafond sera réalisé en plaque de plâtre sur ossature métallique type PLACOSTIL F530 fixé à la dalle béton par cheville + tige filetée + cavalier de fixation. Le plénum sera de 0.10

/ 3

 

 

