Cours d’acoustique BTS

1 LE SON - LE BRUIT ( théorie et révision ) 

1.1 Définition

Bruit= mélange de sons

1.2 Les trois phases du bruit

Origine du son : Tout son résulte de la vibration d'un corps qui met en vibration l'air environnant, sous forme d'ondes de pression et de dépression

Propagation dans l'air : C'est la variation de pression qui se déplace de proche en proche. L'onde.acoustique est une onde de pression à l'image d'une onde à la surface de l'eau

Transmission par les solides : La vibration des corps solides produit la vibration de l'air

[image: image14.png]chaine des osselets

(marteau, enclume, étrier) fenétre ovale

cochlée

nerf auditif

pavillon

—0

conduit auditif

tympan trompe d'Eustache

\ \
OREILLE \OREILLE\ OREILLE
EXTERNE MOYENNE INTERNE



[image: image15.png]GRAVE

RV





Exemple:

[image: image16.png]


la vibration de l'air provoque la vibration d'une paroi. La vibration de la paroi engendre une vibration de l'air dans les locaux voisins. C'est ainsi que le bruit "traverse" une paroi Une paroi directement mise en vibration par des chocs provoquera également la vibration de l'air dans les locaux voisins.

1.3 Caractéristiques d’un son

1.3.1 LA FREQUENCE

De 20 à 400 Hz les graves

De 400 à 1600 Hz les médiums

De 1600 à 20000 Hz les aiguës

1.3.2 LA LONGUEUR D’ONDE

Illustration à l'oscilloscope

1.3.3 Relation longueur d'onde fréquence

MATERIAUX
CELERITE EN M / S

Air ( 20°C )
340

Eau
1460

Bois
1000 à 2000

Béton
3500

Brique
2500

Acier
5000 à 6000

Verre
5000 à 6000

Liège
450 à 500

Caoutchouc
40 à 150 

1.3.4 L'intensité sonore

L'intensité sonore s'exprime comme le rapport entre la puissance sonore de la source et la surface d'onde ( surface pour laquelle tous les points sont dans le meme état vibreatoire)

[image: image17.png]dB
130
120

250 1000 4000 16000 Hz

% Zone d'émission de la parole

62





1.4  Le niveau sonore ( unité physique : le dB ) 

Pourquoi la niveau sonore?

L'oreille humaine est sensible à des pressions de 0,00002 Pa (c'est le seuil de l'audition) jusqu'à 20 Pa (seuil de la douleur), ce qui signifie une variation de 1 à 1 000 000. Elle perçoit les sons dont la fréquence varie de 20Hz (sons graves) à 20 000 Hz (sons aigus), mais elle est moins sensible aux sons graves qu'aux sons aigus

Niveau d'intensité

Loi de Weber Fechner


[image: image1.emf]L

I

=10log

I

I

0





[image: image2.emf]I

0

=10

−12

W/m

−2


Niveau de pression

On montre que la pression acoustique est liée à l'intensité acoustique par la relation:


[image: image3.emf]I=

p

2

ro.c


Niveau de puissance

1.5  Addition des niveaux sonores

1- Bruits de niveaux très différents

2- Bruits de niveaux voisins

3- Bruits de niveaux identiques

4 - Echelle des niveaux sonores

1.5.1  NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE PONDERE {unité physiologique : le Db(A)} 

1 - Courbes d’égale sensation de l’oreille ( ISOSONIE ) 

2 - Tableau des pondérations 

3 - Exemple- Sur une feuille de papier millimétré, tracer les spectres dB et dB(A 

4 - Exercice - Calculer les niveaux sonores en dB(A), le niveau global et sur une feuille de papier millimétré, tracer les spectres dB et dB(A) 

1.6  TRANSMISSION DES BRUITS

1.6.1  Modes de transmission

A - Transmission aérienne (transmission directe ) 

B - Transmission solidienne

C - Transmission aérienne et solidienne 

D - Réverbération des sons

1.6.2  Transmission des bruits en champ libre

2  LE BRUIT ET LES PAROIS

2.1  ISOLATION ACOUSTIQUE ET CORRECTION ACOUSTIQUE

2.2  Transmission entre locaux

3  LES BRUITS DANS LES BATIMENTS

3.1  les bruits aériens intérieurs 

3.2  LES BRUITS AERIENS EXTERIEURS 

3.3  LES BRUITS D’IMPACT 

3.4  Les bruits d’EQUIPEMENTS 

LES BRUITS NORMALISES 

3.5  LE BRUIT ROSE ET BRUIT ROUTE 

3.6 LE BRUIT D’IMPACT

3.7 réverbération

4  ISOLATION ACOUSTIQUE 

4.1  les indices normalises

4.1.1  L’indice d’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE " R "

4.1.2  L’isolement acoustique Dn 

4.1.3 L’isolement acoustique des bruits d’impact  L & Ln 

4.2 Comment obtenir un bon isolement acoustique ? 

4.2.1  Les parois simples - la loi de MASSE

4.21.1 - Méthode empirique 

Exercices 

4.21.2 - Méthode expérimentale 

Exercices

4.2.2  Loi de fréquence 

Exercices " loi de fréquence "

4.22.1 - La fréquence critique 

4.2.3  Les parois doubles - système MASSE - RESSORT - MASSE 

4.23.1 - La fréquence de résonance

4.2.4  Exemples de valeurs d’isolement de cloisons de distribution en fonction de leur nature

5 LA CORRECTION ACOUSTIQUE 

5.1 REFLEXION ET ABSORPTION

5.2 L’absorption acoustique - le coefficient  Sabine

5.3 LA DUREE DE REVERBERATION 

5.3.1 Mesure de Tr

5.3.2 Calcul de Tr

5.4 les principaux procedes d’ABSORPTION 

5.4.1 L’effet de membrane ( grave) 

5.4.2 L’effet résonateur ( médiums ) 

5.4.3 L’effet dissipateur ( aiguë ) - matériaux poreux 

5.5 CORRECTION ACOUSTIQUE ET BAISSE DU NIVEAU SONORE

5.6 LE FACTEUR D’absorption pondere ou indice unique d’EVALUATION DE L’ABSORPTION  w

5.6.1 Courbe de référence pour l’évaluation de  w 

5.6.2 Utilisation de la courbe de référence 

5.6.3 Exemple 

5.6.4 Exercices 

1 LE SON - LE BRUIT ( théorie et révision ) 

1.1 DEFINITION

[image: image18.png]73dB
79 dB
> am 10m 20 m’




Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de l’air. L’origine de cette variation est engendrée par la vibration d’un corps qui met en vibration l’air environnant. Ainsi est créée une succession de zone de pression et de dépression qui constitue l’onde acoustique.

Quand cette onde arrive à l’oreille, elle fait vibrer le tympan : le son est alors perçu.

- Physiquement le bruit est un mélange de sons

- Physiologiquement on attribue au mot " BRUIT " un caractère gênant ( expérience diapason dans l'eau d'un cristallisoir sur un rétroprojecteur ) 

1.2 Les trois phases du bruit

Tout phénomène sonore existe à travers ces trois phases :

1.2.1 EMISSION

[image: image19.png]wzy O




Une source émet le bruit ( vibration ) 

[image: image20.png]EMISSION

PROPAGATION

RECEPTION





1.2.2 [image: image21.png]


PROPAGATION 

Un milieu propage le bruit ( air, eau, métal, béton, ... )

Les sons ne se propagent pas dans le vide

L’onde sonore se propage dans tout milieu possédant : 

- une MASSE 

- une ELASTICITE

La propagation se fait dans toutes les directions à partir de la source

Célérité ou vitesse de propagation du son

La vitesse de propagation du son ( célérité ) varie suivant l’homogénéité et l’élasticité du corps qui propage le son.

 

MATERIAUX

 
 

CELERITE EN M / S

 

Air ( 20°C )
340

Eau
1460

Bois
1000 à 2000

Béton
3500

Brique
2500

Acier
5000 à 6000

Verre
5000 à 6000

Plomb
1320

Liège
450 à 500

Caoutchouc
40 à 150 

1.2.3 RECEPTION

Un récepteur reçoit le bruit ( oreille, sonomètre ) l’oreille est le seul des 5 sens qui reste en éveil 24h / 24

Perception des sons : le mouvement vibratoire animant la chaîne des osselets excite les cellules de la cochlée qui est l’organe même de la perception. Les influx électriques sont transmis aux centres nerveux par le nerf auditif.

1.3 [image: image22.png]


 CARACTERISTIQUES D’UN SON

Le son se caractérise par sa fréquence sa longueur d’onde et son intensité 

1.3.1 LA FREQUENCE 

Unité : le Hertz ( Hz )

En un point donné la pression fluctue un certain nombre de fois par seconde autour de la pression atmosphérique. Le nombre de fluctuation par seconde définit la FREQUENCE du son.

Si la période est longue, la fréquence est basse, le son est grave

Si la période est courte, la fréquence est élevée, le son est aigu

Si la période est moyenne , la fréquence est moyenne, le son est médium

[image: image23.png]


[image: image24.png]revétement

% plancher\\
- @

-

N




GRAVE
AIGU

L’oreille humaine perçoit les sons dont les fréquences sont situées entre 20 et 16000 Hz

le chien perçoit les sons jusqu’à 40 000 Hz, la chauve-souris et le dauphin jusqu’à 150 000 Hz 

16000 Hz

ULTRA-SONS
Sons non audibles


1600 Hz

SONS AIGUS


SONS AUDIBLES
5000 Hz

400 Hz

SONS MEDIUMS

Spectre

Normalisé

20 Hz

SONS GRAVES



100 Hz


 
 

INFRA-SONS
Sons non audibles


La réglementation ne prend en compte que les fréquences de 100 à 5000 Hz regroupées en six bandes d’octave centrées sur 125, 250, 500, 1000, et 4000 Hz. 

1.3.2 LA LONGUEUR D’ONDE

On appelle longueur d’onde  la distance parcourue par une onde sonore pendant la durée d’une période.


[image: image4.wmf]T

f

f

c

1

=

=

l


C en m/s et f en Hz

 est exprimé en m

Exercices

Calculer la longueur d’onde d’une onde acoustique à 1000 Hz ( célérité moyenne )

 air = 0.34 m  béton = 3.5 m

 acier = 5.5 m  verre = 5.5 m

 caoutchouc = 0.095 m  eau = 1.46 m 

1.4 LE NIVEAU SONORE ( unité physique : le dB )

La pression acoustique d’un bruit est mesurée en PASCAL ( Pa ). L’oreille est sensible à des pressions allant de 0.00002 Pa à 20 Pa, soit un rapport de 1 à 1 000 000.

Pour ramener cette large échelle de pression, exprimée en Pascal, à une échelle plus réduite et donc plus pratique d’utilisation, on a adopté la notation logarithmique et créé le décibel ( dB ). 

LOI DE WEBER - FECHNER


[image: image5.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

0

log

20

P

P

L

P




Lp est exprimé en dB

P est exprimé en Pa

P0 est la pression de référence = 2 . 10-5

Calculer les niveaux sonores en dB des pressions acoustiques en Pa suivantes :

Pressions en Pa

 
Niveaux sonores 

en dB

20
120

2
100

0.2
80

0.02
60

0.002
40

0.0002
20

0.00002
0

1.5 ADDITION DES dB

Du fait de l’échelle LOGARITHMIQUE, on ne peut pas ajouter ARITHMETIQUEMENT les décibels de deux bruits pour arriver au niveau sonore global

Il faut utiliser deux règles simples 

1- Bruits de niveaux très différents

Quand l’écart entre les deux bruits est supérieur à 10dB, le plus fort couvre complètement le plus faible

Exemple :100 dB + 70 dB = 100 dB 

2- Bruits de niveaux voisins

Quand l’écart entre les deux bruits est inférieur ou égal à 10 dB, il faut calculer la différence en dB et ajouter au niveau le plus élevé la valeur correspondante (en dB) selon le tableau suivant :

 

Différence entre les deux niveaux sonores
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valeur en dB à ajouter au niveau le plus fort
3
,26
2,1
1,8
1,5
1,2
1
0,8
0,6
0,5
0,4

Exemple : 70dB + 71 dB = 72.6dB 

3- Bruits de niveaux identiques

Ajouter au niveau de bruit de base le résultat de l'opération suivante : 10 Log n n étant le nombre de bruit identique

Exemple :

2 bruits de 80 dB 10 Log 2 = 3  80 + 3 = 83 dB

4 bruits de 80 dB 10 Log 4 = 6  80 + 6 = 86 dB

10 bruits de 80 dB 10 Log 10 = 10  80 + 10 = 90 dB

Exercices :

Quelle sera l’intensité acoustique si deux bruits, l’un de 100 dB et l’autre de 70 dB sont produits simultanément ?
-100 dB

Quelle sera l’intensité acoustique si deux bruits, l’un de 70 dB et l’autre de 76 dB sont produits simultanément ?
- 77 dB

Quelle sera l’intensité acoustique si dix bruits de 60 dB sont produits simultanément ?
- 70 dB

Quelle sera l’intensité acoustique si deux bruits de 0 dB sont produits simultanément ?
- 3 dB ( en effet 0 dB est un niveau sonore correspondant à 0.00002 Pa )



Quelle sera l’intensité acoustique si dix bruits de 0 dB sont produits simultanément ?
- 10 dB 

4 - Echelle des niveaux sonores

NATURE DES BRUITS


 IMPRESSION SUBJECTIVE
 NIVEAU EN dB
 Possibilité de conversation

TURBO - REACTEUR
Seuil de la douleur

Troubles de l’oreille

(surdité)
130


 MARTEAU - PILON


Bruits
120
Impossible

 RIVETEUSE

 
insupportables

 
110


MARTEAU PIQUEUR à 3 m
( douloureux ) 
100
En criant

MOTO SANS SILENCIEUX
Bruits
90


RUE A GRANDE CIRCULATION
très pénibles
80
Difficile

REFECTOIRE BRUYANT

télévision à 1 m
Ambiance supportable
70
En parlant

GRANDS MAGASINS
mais bruyante
60
fort

RUE TRANQUILLE
Bruits courants
50
A voix

BUREAU TRANQUILLE

40
normale

JARDINS CALMES
Calme
30


STUDIO D’ENREGISTREMENT
Très calme
20
A voix basse

LABORATOIRE D’ACOUSTIQUE

10


SEUIL D’AUDIBILITE
Silence inhabituel
0




1.5.1 NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE PONDERE {unité physiologique : le Db(A)}

La sensibilité de l’oreille humaine se situe dans la zone de fréquence comprise entre 20 et 16000 Hz

[image: image25.emf]I=

P

S


1 - Courbes d’égale sensation de l’oreille ( ISOSONIE )

Commentez le graphique ci dessus :

Le dB(A) est utilisé pour caractériser les niveaux de bruit dans les bâtiments. Pour traduire les unités physiques dB en unités physiologiques dB(A), il est convenu de pondérer les niveaux sonores pour chaque bande d’octave 

2 - Tableau des pondérations 

Fréquence médiane( Hz )
125
250
500
1000
2000
 4000

( dB )
- 16
- 8
- 3
0
+ 1
+ 1

3 - Exemple- Sur une feuille de papier millimétré, tracer les spectres dB et dB(A

Fréquence médiane ( Hz )
125
250
500
1000
2000
4000

Niveau sonore ( dB )
60
66
78
75
72
70

Pondération ( dB ) 
 16 
- 8
- 3
0
+ 1
+ 1

Niveau sonore dB(A)
44
58
75
75 
73
71

Niveau global dB(A)

 


80




4 - Exercice - Calculer les niveaux sonores en dB(A), le niveau global et sur une feuille de papier millimétré, tracer les spectres dB et dB(A)

Fréquence médiane ( Hz )
125
250
500
1000
2000
4000

Niveau sonore ( dB )
66
72
73
68
56
51

Pondération ( dB )
-16
-8
-3
0
+1
+1

Niveau sonore dB(A)
50
64
70
68
57
52

 
64
71
72.8
72.8
72.8


Niveau global dB(A)



73 dB



Les dB(A), comme les dB, suivent une échelle logarithmique et sont additionnés de la même façon.

Le dB(A) doit être utilisé avec prudence : en effet deux sons peuvent avoir le même niveau sonore en dB(A) tout en ayant des spectres très différents et l’un pourra être plus gênant que l’autre.

Le dB(A) est utilisé dans le domaine de l’acoustique des bâtiments :

- performance à atteindre

- mesure de contrôle

- caractéristique acoustique d’un produit

- caractéristique acoustique d’un système 

1.6 TRANSMISSION DES BRUITS

Les vibrations sonores se propagent par transfert d’énergie de particules à particules adjacentes 

1.6.1 Modes de transmission 

A - Transmission aérienne (transmission directe )


[image: image6.png]


BRUITS AERIENS

B - Transmission solidienne

[image: image7.png]


BRUITS D'IMPACT

C - Transmission aérienne et solidienne

[image: image8.png]


BRUITS AERIENS

D - Réverbération des sons

[image: image9.png]===




BRUITS AERIENS REVERBERES

1.6.2 [image: image26.emf]Transmission des bruits en champ libre

A partir de 1 m, le bruit perçu décroît de 6 dB chaque fois que l’on double la distance entre la source sonore et le récepteur

2 LE BRUIT ET LES PAROIS 

2.1  ISOLATION ACOUSTIQUE ET CORRECTION ACOUSTIQUE


1 - onde incidente

2 - onde réfléchie ou réverbérée

3 - onde transmise

4 - onde absorbée

L’isolation acoustique traite de l’énergie transmise par la paroi

Cette énergie est pratiquement indépendante du caractère plus ou moins absorbant des parements

La correction acoustique traite de l’énergie absorbée et réfléchie par la paroi de manière à diminuer le niveau sonore et améliorer les qualités d’écoute

2.2  Transmission entre locaux

A - source de bruit aérien

B - source de bruit solidien ou d’impact

1 - transmission aérienne 

2 - réverbération 

3 - transmission aérienne directe

4 - transmission latérale d’un bruit aérien

5 - réémission d’un bruit d’impact

6 - transmission d’un bruit d’impact

7 - transmission aérienne directe

[image: image10.png]2

\ "=
>

&





3 LES BRUITS DANS LES BATIMENTS

On distingue 4 types de bruits :

3.1 les bruits aeriens interieurs

Ils sont émis dans un local et se propagent dans l’air ( chaînes hi-fi, télévision, conversation, etc.)

3.2 LES BRUITS AERIENS EXTERIEURS

Ils sont émis à l’extérieur de l’immeuble et se propagent dans l’air ( circulation automobile, trains, avions )

3.3 LES BRUITS D’IMPACT

Ils sont émis par une paroi mise en vibration ( pas, chute d’objet, déplacement d’objets ) 

3.4 Les bruits d’EQUIPEMENTS 

Ils sont émis par les appareils et installations situés soit dans le logement récepteur ( machine à laver, chauffe-eau,... ) soit hors du logement récepteur ( ascenseurs, tuyauteries, ventilation...) 

LES BRUITS NORMALISES

Pour permettre une comparaison directe entre toute les mesures les pouvoirs publics ont défini des spectre de bruit d’émission standard 

3.5 LE BRUIT ROSE ET BRUIT ROUTE

Le bruit rose sert de bruit d’émission de référence pour le bruit émis à l’intérieur des bâtiments ( trafic aérien également ), son niveau sonore est le même pour chaque bande d’octave (son spectre est une droite horizontale)

Le bruit route sert de bruit d’émission de référence pour le bruit émis par le trafic routier. Ce bruit est plus riche en sons graves que le bruit rose ( bruit de roulement sur la chaussée ) 

[image: image11.png]100)

50

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

- bruit route

—— bruit rose




3.6 LE BRUIT D’IMPACT

Le bruit d’impact normalisé est produit par une machine à choc qui comprend 5 marteaux de 500 g tombant de 

4 cm au rythme de 10 coups par seconde.

3.7 reverberation

Pour les mesures de temps de réverbération on utilise un pistolet d’alarme mais n’importe quel moyen de produire un bruit bref et suffisamment fort peut convenir

4 ISOLATION ACOUSTIQUE

L’isolation est l’ensemble des techniques et procédés mis en œuvre pour obtenir un isolement acoustique recherché.

L’isolement est une performance acoustique souhaitée pour un local par rapport aux locaux voisins

Isolation et isolement dépendent de 3 paramètres 

- les propriétés isolantes des matériaux utilisés

- les diverses techniques de mise en œuvre

- le contexte architectural 

4.1 les indices normalises

4.1.1 L’indice d’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE " R "

L’indice R caractérise la qualité acoustique d’une paroi. C’est à dire sa difficulté à transmettre des bruits aériens. Il est mesuré uniquement en laboratoire et ne prend en compte que la transmission directe ( ne prend pas en compte les transmissions latérales ). R s’exprime en dB(A). Il est mesuré sur l’ensemble du spectre de 125 à 4000 Hz pour le bruit rose et pour le bruit route.

Il y a donc un R rose et un R route

Plus R est grand, meilleure est la performance.

exemple de Rroute pour des produits verriers

[image: image12.png]



Produits verriers
Epaisseur en mm
R en dB(A)

Vitrage simple
4

10

12
28

33

34

Vitrage feuilleté 44.2

66.2
8.8

12.8
34

36

Vitrage isolant 4 / 6 / 4

4 / 6 / 10
14

20
28

33

Vitrage isolant résine 11 / 20 / 9
40
45

4.1.2 L’isolement acoustique Dn

L’indice Dn représente la valeur en dB(A) rose ou route de l’isolation acoustique globale, par transmission directe ou indirecte entre 2 locaux ou entre un local et l’extérieur.

C’est une mesure effectuée in situ (selon des normes ) qui prend en compte les pertes par les parois latérales.

 Dn = R - transmissions latérales

En général et pour une construction bien conçue, avec mise en œuvre des matériaux selon les règles de l’art, l’écart entre R et Dn est de l’ordre de 5 à 8 dB(A)

Pour obtenir un Dn de 54 dB(A), il faudra choisir une paroi avec un R de 61 dB(A) 

4.1.3 L’isolement acoustique des bruits d’impact  L & Ln

La performance d’un revêtement de sol ou d’un sol flottant est caractérisée par l’indice d'efficacité  L mesuré en laboratoire et exprimé en dB(A)

Le revêtement à étudier est posé sur une dalle de référence en béton dosé à 350 kg/m3 et de 140 mm d’épaisseur.  L est égal à la différence entre le niveau sonore perçu sous la dalle nue et le niveau perçu sous la même dalle revêtue du produit à tester

Donc plus  L est grand meilleur est le produit pour l’isolation aux bruits d’impact 

Le niveau d’isolement sonore apporté par l’ensemble dalle + revêtement est caractérisé par le Ln

Les deux valeurs sont liées par l’équation :

 L = 83 dB(A) - Ln 

Donc plus Ln est petit meilleure est la performance d’isolation aux bruits d’impact 


 L = laboratoire

Ln = in situ

 

REVETEMENTS
 

 L dB(A)
 

Ln dB(A)

Dalle flottante en mortier de ciment ( e = 40 mm ) sur fibres minérales ( e = 10 mm )
23 à 28
 

Dalle flottante en mortier de ciment ( e = 40 mm ) sur fibres de roche ( e = 20 mm )
22 à 26
 

Dalle flottante en mortier de ciment ( e = 40 mm ) sur tapis de fibres végétales ( e = 10 mm )
10 à 12
 

Parquet à lambourdes flottantes sur bandes de feutre liégé bitumé ou sur panneaux légers en fibres de bois imprégnées au brai 

Parquet par panneaux flottant sur panneaux légers en fibres de bois imprégnées au brai
 

14 à 17 

 
 

Parquet mosaïque collé sur liège aggloméré ( e = 2 à 4 mm )
12
 

Grés cérame associé à une sous couche isolante
4 à 13
 

Parquet mosaïque collé
3 à 4
 

REVETEMENTS PLASTIQUES

Dalles vinyliques

. amiante sans sous-couche ( 1.5 à 3.5 mm

. sans sous-couche ou lés ( 1.5 à 3.5 mm )

. sur sous-couche mélange vinylique ( 4 à 6 mm )

. expansées sans relief

. pour marches d’escalier

Revêtements vinyliques

. sur feutre synthétique ( 2.2 à 3.5 mm )

. associés à une sous couche posée tendue

. à base de caoutchouc

. à base de linoléum ( 2 à 4 mm )

. à base de liège ( revêtu ou non de PVC )

. coulés polyuréthane et granulés caoutchouc

Tapis vinyliques

. sur feutre de jute ( 1 à 4.5 mm )

. sur semelles PVC alvéolaire ( 2.5 à 4.5 mm )

. décor à relief - sous-couche expansée ( 2 à 2.5 mm )


 

 

1

2 à 3

8 à 15

14

2 à 14

 

10 à 14

18 à 24

6 à 15

5 à 6

8 à 9 

11 à 14

 

13 à 19

13 à 21

12 à 17

 


REVETEMENTS TEXTILES

. Aiguilletés plats

. aiguilletés avec sous couche mousse

. moquettes collées

. moquettes tendues sur thibaude


14 à 22

25 à 34

21 à 36

41 à 43




 

4.2 Comment obtenir un bon isolement acoustique ?

Pour réaliser une bonne isolation acoustique, il faut :

- utiliser des matériaux performants

- et le mettre en œuvre suivant les règles de l’art

En effet dans le cas d’une isolation thermique le résultat escompté sera proportionnel à la performance de la mise en œuvre ( 10 % d’erreur = 10 % de gain en moins ) en ce qui concerne l’isolation acoustique le résultat escompté sera largement amputé par une petite erreur de mise en œuvre ( 1 % erreur = 100 de gain en moins )

Pour obtenir l’isolement acoustique 2 possibilités

- augmenter la masse des parois ( loi de masse )

- doubler les parois et incorporer une laine minérale ( système masse - ressort - masse ) on peut également incorporer une mousse ELASTIFIEE !!!!????!!!! 

4.2.1 Les parois simples - la loi de MASSE

La loi expérimentale de masse montre que R d’une paroi augmente avec sa masse surfacique à condition que cette paroi soit homogène, rigide et étanche à l’air ( plus une paroi est pesante plus elle isole des bruits aériens)

A : loi de masse expérimentale pour un bruit rose

B : loi de masse expérimentale pour un bruit route

 

MATERIAUX
Kg / m3
MATERIAUX
Kg / m3

pierre lourde
2700
bois lourd
750

Grés
2200
bois léger
450

béton plein
2300
contreplaqué
450

béton léger
1500
verre
2500

Mortier
1900
acier
7780

brique pleine
1700
aluminium
2700

Fibrociment
1800
plomb
11340

Plâtre
1300
zinc
7130

bloc de béton plein
2000
bloc de béton creux
1300

béton cellulaire
500
brique creuse
750

4.21.1 - Méthode empirique

VALEUR A RETENIR 

Une paroi de 100 kg/m² apporte un isolement de 40 dB aux bruits aériens à la fréquence de 500 Hz. En doublant la masse surfacique de la paroi on augmente la valeur le l’isolement de 4 dB 

Exercices

1. Quel est l’affaiblissement acoustique d’une paroi construite en briques pleines de 22 cm d’épaisseur ?

Faîtes les calculs aux bruits roses, routes et à 500 Hz

Masse surfacique = 0.22 x 1700 = 374 kg / m²

D’après abaque, R route = environ 53 dB (A)

R rose = environ 57 dB (A)

R à 500 Hz :

une paroi de 100 kg/m² isole de 40 dB (A)

une paroi de 200 kg/m² isole de 44 dB(A)

une paroi de 400 kg/m² isole de 48 dB(A)

La masse de la paroi étant de 374 kg/m² donc proche de 400 kg/m²; R sera d’environ 47 dB(A)

2. Quelle devra être l’épaisseur de béton plein nécessaire pour satisfaire la NRA dans le cas d’un voile séparant deux pièces principales de deux appartements ( 54 dB(A) aux bruits roses ) ?

Il faut que la paroi ait une masse surfacique d’environ 340 kg / m² avec un matériau de 2300 kg / m3

donc 340 / 2300 = 0.147 m

 

3. Rechercher R pour 50, 100, 200, 400 kg/m² aux fréquences de 250, 500, 1000, 2000 et 4000 Hz puis tracer pour chaque fréquence la courbe sur l’abaque de la page 18 

4.21.2 - Méthode expérimentale

LOI DE MASSE - INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE D’UNE PAROI SIMPLE

R en dB(A)

MASSE

SURFACIQUE
BRUIT ROSE
BRUIT ROUTE

  

Inférieure à 50 kg / m²
  

R = essai de laboratoire
  

R = essai de laboratoire

  

Comprise entre 50 et 150 kg / m²

 
  

R = ( 17 log ms ) + 4
  

R = ( 13 log ms ) + 9

  

Comprise entre 150 et 700 kg / m²

 
  

R = ( 40 log ms ) - 46

 
  

 

  

Comprise entre 150 et 670 kg / m²

 
 
  

R = ( 40 log ms ) - 50

  

Supérieure à 700 kg / m²

 
  

R = 68 dB(A)
  

 

  

Supérieure à 670 kg / m²

 
 
  

R = 63 dB(A)

 

Exercices

1.Quel est l’indice d’affaiblissement acoustique R rose en dB(A) d’un mur séparatif en béton de 18 cm d’épaisseur ?

 

2. Quel est l’indice d’affaiblissement acoustique R route en dB(A) d’un mur extérieur constitué de :

- enduit de mortier de 20 mm

- bloc de béton creux de 20 cm

- enduit de plâtre de 10 mm

 

3. Le Dn réglementaire pour une cloison séparative étant de 54 dB(A) il faudra choisir un système de cloison ayant au moins un R de 61 dB(A).

Si cette cloison est en béton quelle sera son épaisseur mini ? , Quel sera donc sa masse surfacique ? 

4.2.2 Loi de fréquence

Lorsque la fréquence du son double R de la paroi augmente de 4 dB (A)

 

 

VARIATION DE L’ISOLEMENT POUR UNE PAROI DE 100 kg / m²

 

Fréquence en Hz
R en dB(A)

125
32

250
36

500
40

1000
44

2000
48

4000
52

Exercices " loi de fréquence "

1. Calcul de l’isolement d’une paroi en fonction de sa masse et de la fréquence du son.

Quel isolement aux sons de fréquence 100, 250, 500, 1000 et 2000 Hz, apporte un mur construit en briques pleines de 0.22 m enduit sur chaque face de 1.5 cm de plâtre ?

- masse surfacique : 

briques = 0.22 x 1700 = 374 kg / m²

enduit = 0.03 x 1300 = 39 kg / m²

masse surfacique totale = 413 kg / m²
- isolement : 

masse surfacique voisine de 400 kg / m²

donc à 500 Hz :

100 kg /m² = 40 dB(A)

200 kg / m² = 44 dB(A)

400 kg / m² = 48 dB(A)

- à 250 Hz : 44 dB(A) 

- à 125 Hz : 40 dB(A) 

 

 
donc à 100 Hz : 

environ 38 à 39 dB(A

 

)à 1000 Hz : 52 dB(A)

 

à 2000 Hz : 56 dB(A)

2. Calcul de l’épaisseur d’une paroi en fonction de la fréquence du son et de la nature du matériau

Déterminer l’épaisseur du verre à employer dans la construction d’une paroi vitrée, sachant que celle ci doit avoir un isolement de 28 dB(A) à la fréquence de 1000 Hz ?

- à 500 Hz une paroi de 100 kg / m² donne un isolement de 40 dB(A)

- selon la loi de masse ; pour passer de 40 dB(A) à 36 dB(A) je divise la masse par 2 , soit 50 kg /m² 

- Puis pour passer de 36 dB(A) à 32 dB(A) je divise encore par 2, soit 25 kg / m²

- et enfin pour passer de 32 dB(A) à 28 dB(A) je divise encore par 2, soit 12.5 kg / m²

épaisseur du matériau = masse surfacique / masse volumique

ép. = 12.5 / 2500 = 0.005 m soit 5 mm

2. Même travail pour une fréquence de 1000 Hz

- à 1000 Hz une paroi de 100 kg / m² donne un isolement de 44 dB(A)

- pour passer de 44 dB(A) à 28 dB(A) on divise 4 fois par 2 et on obtient une paroi de masse surfacique : 6.25kg/m²

ép. = 6.25 / 2500 = 0.0025 m soit 2.5 mm ou 3 mm

Bilan :

Selon la loi de masse il est plus facile d’obtenir un bon isolement pour les hautes fréquences ( aiguës ) que pour les basses fréquences ( graves ) puisque pour la même exigence on aura besoin d’une paroi 2 fois moins épaisse. 

4.22.1 - La fréquence critique

Toutes les parois ont un défaut d’isolement, c’est à dire qu’il y a une chute de l’indice d’affaiblissement acoustique pouvant aller jusqu’à 10 dB à une certaine fréquence appelée FREQUENCE CRITIQUE (Fc) . Celle ci dépend de la nature des matériaux et de leur épaisseur.

Exemple de quelques fréquences critiques :

Béton de 0.20 d’épaisseur 90 Hz

Béton de 0.10 d’épaisseur 180 Hz

Glace de 10 mm 1200 Hz

Plaque de plâtre de 10 mm 4000 Hz 

4.2.3 Les parois doubles - système MASSE - RESSORT - MASSE

Elles sont constituées de deux éléments simples séparés par une lame d’air rempli ou non par un matériau absorbant ( double vitrage, cloison en plaques de plâtre )

cas d’une lame d’air : l’air joue seulement le rôle de ressort

cas d’un espace rempli de laine minérale : l’air de la laine joue le rôle de ressort, la laine minérale intervient en plus comme amortisseur ( en absorbant l’énergie des particules d’air en mouvement )

L’utilisation d’une paroi double permet d’atteindre des isolements très largement supérieur à ceux d’une paroi simple de même masse surfacique.

4.23.1 - La fréquence de résonance

Une paroi double a une fréquence critique propre, si l’une des masses est soumise à une vibration de même fréquence , il y aura résonance. A cette fréquence les sons passeront mieux et l’indice d’affaiblissement acoustique chutera.

FORMULE PERMETTANT DE SITUER LA FREQUENCE DE RESONANCE D’UNE PAROI DOUBLE

Frés : fréquence de résonance en hertz

d : distance entre les parements en cm

m1 et m2 : masse surfacique des parements en kg/m²

Pour que la chute de l’isolement à la fréquence de résonance ne soit pas préjudiciable il faut que ladite fréquence de résonance soit située soit avant 125 Hz soit après 4000 Hz

Exercices :

Calculer la fréquence de résonance d’une cloison réalisée sur ossature métallique et constituée de :

- 1 plaque de BA 13 de chaque cotés

- une lame d’air de 48 mm ( ossature métallique de 48 mm )

Description de la paroi 
distance entre les parements en cm
nombre de peau
épaisseur en cm de chaque peau
poids unitaire en kg/m²
poids/m² en kg

Parement 1
BA13

1
1,3
16,9
16,9

Parement 2
BA13

1
1,3
16,9
16,9

Intervalle
VIDE
4,8





Fréquence de résonance 
131,9
Hz




Que constatez-vous ?

La fréquence de résonance est dans la zone d'émission de la parole : l'isolement sera mauvais

Changeons la masse des parois : 

- Si l’on met une double peau (2 BA13) sur une face de la cloison -

Description de la paroi 
distance entre les parements en cm
nombre de peau
épaisseur en cm de chaque peau
poids unitaire en kg/m²
poids/m² en kg

Parement 1
BA13

1
1,3
16,9
33,8

Parement 2
BA13

2
1,3
16,9
33,8

Intervalle
VIDE
4,8





Fréquence de résonance 
114.2
Hz




La fréquence de résonance baisse mais reste toujours dans la zone d'émission de la parole

- Si l’on met une double peau sur les deux faces de la cloison -

Description de la paroi 
distance entre les parements en cm
nombre de peau
épaisseur en cm de chaque peau
poids unitaire en kg/m²
poids/m² en kg

Parement 1
BA13

2
1,3
16,9
33,8

Parement 2
BA13

2
1,3
16,9
33,8

Intervalle
VIDE
4,8





Fréquence de résonance 
93,3
Hz




La fréquence de résonance s'éloigne de la zone d'émission de la parole

Changeons la distance entre les parois :

- Si l’on met 1 plaque de chaque coté d’une ossature de 90 mm -

Description de la paroi 
distance entre les parements en cm
nombre de peau
épaisseur en cm de chaque peau
poids unitaire en kg/m²
poids/m² en kg

Parement 1
BA13

1
1,3
16,9
16,9

Parement 2
BA13

1
1,3
16,9
16,9

Intervalle
VIDE
9





Fréquence de résonance 
96,3
Hz




On obtient pratiquement le même résultat qu'avec deux doubles peaux à une distance de 48 mm Cette solution sera moins chère.

- Si l’on met 2 plaques de chaque coté d’une ossature de 90 mm -

Description de la paroi 
distance entre les parements en cm
nombre de peau
épaisseur en cm de chaque peau
poids unitaire en kg/m²
poids/m² en kg

Parement 1
BA13

2
1,3
16,9
33,8

Parement 2
BA13

2
1,3
16,9
33,8

Intervalle
VIDE
9





Fréquence de résonance 
68,1
Hz




La solution est ici optimale.

 La distance entre des parois doit être importante

RECAPITULONS :

L’indice d’affaiblissement R d’une paroi double dépend :

1 - de la masse des éléments rigides M1 et M2

2 - de l’épaisseur de la lame d’air séparant les parements

3 - de l’épaisseur de la fibre minérale située entre les parements

4 - de la fréquence critique de chacun des parements

5 - de la fréquence de résonance de l’ensemble

4.24 - Exemples de valeurs d’isolement de cloisons de distribution en fonction de leur nature

Isolement

( DnAT )
Nature des cloisons

 
Appréciation de l’utilisateur

 

 

 

30 dB (A)
 Carreaux de plâtre
  2 plaques de BA13 avec réseau cartonné
  

INEFFICACE

 

on entend tous d’une pièce à l’autre

 

 

 

35 dB (A)
  2 plaques de plâtre BA13 sur ossature métallique

 

 
 

 FAIBLE

 

On entend les voix mais on ne comprend pas tout 

 

   

40 dB (A)
  

 2 plaques de plâtre BA13 sur ossature + 50 mm de laine minérale
 

 2 X 2plaques de plâtre BA13 sur ossature métallique
   

ASSEZ BON

 

On perçoit une conversation sans rien comprendre

 

 

  

45 dB (A)
  

 2 X 2 plaques de plâtre BA13 sur ossature + 50 mm de laine minérale

 
 

 BON

 

Le logement est calme , toutes les conversations sont inaudibles

 

Cette appréciation peut varier selon le bruit ambiant: plus celui-ci est faible, plus il est facile de percevoir des bruits à travers la cloison

5 LA CORRECTION ACOUSTIQUE 

[image: image13.png]DOMAINE DE
L'ISOLATION
ACOUSTIQUE




5.1 REFLEXION ET ABSORPTION

En mettant un matériau fibreux sur la paroi on augmente la partie d’énergie absorbée au détriment de l’énergie réfléchie. Sa structure poreuse laisse pénétrer l’énergie et la disperse dans son épaisseur avant de la convertir en chaleur.

 

LE MATERIAU FIBREUX DIMINUE LA QUANTITE D’ENERGIE REFLECHIE. IL N’A AUCUN EFFET SUR L’ENERGIE TRANSMISE.

 

La correction acoustique d’un local ne constitue pas une solution pour l’isolation acoustique du local adjacent.

5.2 L’absorption acoustique - le coefficient  Sabine

Le degré d’absorption acoustique d’un matériau est caractéristique est caractérisé par le coefficient  Sabine, qui détermine la quantité d’énergie absorbée par une paroi par rapport à la quantité d’énergie incidente.

Le coefficient  Sabine permet de comparer les performances des différents produits.

Si  Sabine = 1 ou tend vers 1

Cela signifie que la paroi a absorbée la totalité de l’énergie et que rien n’est réfléchie : le matériau est absorbant

 

Si  Sabine = 0 ou tend vers 0

Cela signifie que la paroi a réfléchie la totalité de l’énergie et que rien n’est absorbé : le matériau est réverbérant

 

 Sabine est mesuré en laboratoire et varie en fonction de la fréquence.

  MATERIAUX

 
 125 Hz
 250 Hz
 500 Hz
 1000 Hz
 2000 Hz
 4000 Hz

Béton brut
0.01
0.01
0.01
0.02
0.05
0.07

Crépi grossier
0.01
0.03
0.04
0.04
0.08
0.17

Enduit de ciment lisse
 
0.01
0.02
0.02
0.02
 

Marbre et surface dure et lisse
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

Plâtre brut
0.04
0.03
0.03
0.04
0.05
0.08

Plâtre peint
0.01
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05

Staff
 
0.02
0.03
0.05
0.04
 

Briques
0.02
0.02
0.03
0.04
0.05
0.07

Glace épaisse
0.18
0.06
0.04
0.03
0.02
0.02

Vitrage courant
0.35
0.25
0.18
0.12
0.07
0.04

Porte en bois traditionnelle
 
0.11
0.10
0.09
0.08
 

Porte plane en bois
 
0.22
0.17
0.09
0.10
 

Rideaux légers
0.04
0.05
0.11
0.18
0.30
0.44

Rideaux lourds à plis
0.09
0.33
0.40
0.52
0.50
0.44

Carrelage
 
0.01
0.02
0.03
0.04
 

Dalles plastiques collées
0.02
0.02
0.04
0.03
0.02
0.02

Parquet sur lambourdes
0.20
0.15
0.12
0.10
0.08
0.07

Parquet collé
0.04
0.04
0.07
0.07
0.07
0.07

Linoléum sur feutre
 
0.08
0.09
0.10
0.12
 

Moquette sur thibaude
0.14
0.32
0.45
0.45
0.40
0.35

Tapis haute laine
 
0.30
0.40
0.50
0.60
 

Contreplaqué 5 mm espacé de 5 cm
0.47
0.34
0.30
0.11
0.08
0.08

Tôle perforée et laine minérale
0.26
0.33
0.56
0.79
0.65
0.45

Plâtre perforé et laine minérale
0.05
0.18
0.61
0.68
0.39
0.30

Panneau de fibres isolant
0.06
0.11
0.33
0.40
0.40
0.43

Panneau de laine minérale 4 cm
0.30
0.70
0.88
0.85
0.65
0.60

Fibragglo contre la paroi
0.13
0.11
0.22
0.54
0.85
0.71

Fibres de roche projetées
0.12
0.43
0.76
0.88
0.85
0.71

Mousse d’argile
0.38
0.77
0.87
0.99
0.88
1.24

Fibres de bois compressées
0.15
0.44
0.45
0.44
0.53
0.59

 
 
 
 
 
 
 

PERSONNES ET MOBILIER

 

Chaise vide
 
0.02
0.03
0.04
0.04
 

Fauteuil rembourré relevé
 
0.32
0.28
 
0.30
0.34

Personne isolée debout
0.15
0.25
0.35
0.45
0.55
0.55

Personne assise sur une chaise
0.10
0.15
0.32
0.42
0.55
0.55

Personne assise dans un fauteuil
0.20
0.30
0.36
0.44
0.45
0.45

5.3 LA DUREE DE REVERBERATION

Le comportement acoustique d’un local se caractérise par un temps ou durée de réverbération Tr ( ou T 60 )

Ce temps de réverbération est le temps exprimé en secondes, nécessaires pour que le niveau sonore d’un local diminue de 60 dB lors de l’arrêt brusque de la source sonore.

 

 

LOCAL PEU REVERBERANT

 

LOCAL TRES REVERBERANT

 

5.3.1 Mesure de Tr

Le temps de réverbération se mesure à l’aide d’une source sonore et d’un sonomètre à enregistreur graphique

5.3.2 Calcul de Tr

Le temps de réverbération peut se calculer. La formule de Sabine permet d’estimer simplement le comportement d’un local. Ce calcul peut être effectué pour l’ensemble des fréquences.

 

 

Tr : temps de réverbération en seconde

0.16 : constante

V : volume du local en m3

A : aire d'absorption équivalente

 

L’aire d’absorption équivalente est égale à la somme de chaque surface multipliée par son coefficient alpha Sabine: 

A =  S

 

Le Tr varie proportionnellement au volume : ( plus le local est grand, plus il est réverbérant )

Le Tr varie inversement proportionnellement à l’aire d’absorption équivalente

exercice1:

Calculer le temps de réverbération aux fréquences de 250, 500, 1000 et 2000 Hz pour le local suivant

Longueur : 6.00 m

Largeur : 4.00 m

Hauteur : 3.00 m

1 Porte iso plane 2.00 x 0.90

2 fenêtres vitrées 1.50 x 1.00

Plafond plâtre peint

Murs plâtre peint

Sol carrelage

 


CONFIGURATION DE LA PIECE














Longueur en m
6,00

volume
72,00
M3











largeur en m
4,00

surface au sol
24,00
M2











hauteur en m
3,00
































portes type 1
nombre
1
hauteur
2,00
largeur
0,90
surface
1,80








portes type 2
nombre

hauteur

largeur

surface
0,00








portes type 3
nombre

hauteur

largeur

surface
0,00

























fenêtres type 1
nombre
2
hauteur
1,50
largeur
1,00
surface
3,00








fenêtres type 2
nombre

hauteur

largeur

surface
0,00








fenêtres type 3
nombre

hauteur

largeur

surface
0,00







Désignations
Nature
surfaces

125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz



en M²


x S

x S

x S

x S

x S

x S

Plafond
plâtre peint
24,00

0,01
0,24
0,01
0,24
0,02
0,48
0,03
0,72
0,04
0,96
0,05
1,20

Sol
carrelage
24,00

0,01
0,24
0,01
0,01
0,02
0,48
0,03
0,72
0,04
0,96
0,05
1,20

Murs
plâtre peint
55,20

0,01
0,55
0,01
0,55
0,02
1,10
0,03
1,66
0,04
2,21
0,05
2,76

Portes
plane
1,80

0,22
0,40
0,22
0,40
0,17
0,31
0,09
0,16
0,10
0,18
0,10
0,18

Fenêtres
courante
3,00

0,35
1,05
0,25
0,75
0,18
0,54
0,12
0,36
0,07
0,21
0,04
0,12

TOTAL




2,48

1,95

2,91

3,62

4,52

5,46

Temps de Réverbération en seconde



4,65

5,91

3,96

3,18

2,55

2,11

 

 

 

Quel sera alors de Tr si l’on traite le plafond en posant un plafond suspendu 

en panneau de laine de verre 600 x 600 type CHORUS - ECOPHON de 20 mm d’épaisseur ayant le coefficient d’absorption Sabine suivant :

à 125 Hz 0.40

à 250 Hz 0.50

à 500 Hz 0.50

à 1000 Hz 0.50

à 2000 Hz 0.55

à 4000 Hz 0.30

 

Le plénum sera de 250 mm


CONFIGURATION DE LA PIECE














Longueur en m
6,00

volume
65,52
M3











largeur en m
4,00

surface au sol
24,00
M2











hauteur en m
2,73
































portes type 1
nombre
1
hauteur
2,00
largeur
0,90
surface
1,80








portes type 2
nombre

hauteur

largeur

surface
0,00








portes type 3
nombre

hauteur

largeur

surface
0,00

























fenêtres type 1
nombre
2
hauteur
1,50
largeur
1,00
surface
3,00








fenêtres type 2
nombre

hauteur

largeur

surface
0,00








fenêtres type 3
nombre

hauteur

largeur

surface
0,00







Désignations
Nature
surfaces

125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz



en M²


x S

x S

x S

x S

x S

x S

Plafond
ECOPHON
24,00

0,40
9,60
0,50
12,00
0,50
12,00
0,50
12,00
0,55
13,20
0,30
7,20

Sol
carrelage
24,00

0,01
0,24
0,01
0,01
0,02
0,48
0,03
0,72
0,04
0,96
0,05
1,20

Murs
plâtre peint
49,80

0,01
0,50
0,01
0,50
0,02
1,00
0,03
1,49
0,04
1,99
0,05
2,49

Portes
plane
1,80

0,22
0,40
0,22
0,40
0,17
0,31
0,09
0,16
0,10
0,18
0,10
0,18

Fenêtres
courante
3,00

0,35
1,05
0,25
0,75
0,18
0,54
0,12
0,36
0,07
0,21
0,04
0,12

TOTAL




11,78

13,65

14,32

14,74

16,54

11,19

Temps de Réverbération en seconde



0,89

0,77

0,73

0,71

0,63

0,94

 

Exercice 2 :

Calculer le Tr de la salle de cours dans laquelle vous vous trouvez.

5.4 les principaux procedes d’ABSORPTION

Il y a trois procédés d’absorption acoustique chacun plus ou poins bien adapté aux fréquences basses médiums ou aiguë 

5.4.1 L’effet de membrane ( grave)

Les membranes constituées de panneaux fléchissant placés à une certaine distance d’une paroi sont efficaces pour les basses fréquences

 


  

 L’énergie acoustique est absorbée par déformation du panneau. les fréquences absorbées sont d’autant plus graves que la lame d’air est plus grande. 

 

L’absorption est maximale à la fréquence de résonance du système

5.4.2 L’effet résonateur ( médiums )

Les résonateurs sont souvent des plaques perforées ou rainurés qui, en créant des espaces de forme 

"  bouteille " devant une paroi, absorbent l’énergie des fréquences médiums

 

 
  

 

L’énergie est absorbée par effet ressort de l’air contenu dans le col du résonateur ( perforation ) 

 

L’absorption est sélective et dépend du diamètre des perforations et est surtout efficace dans les médiums

5.4.3 L’effet dissipateur ( aiguë ) - matériaux poreux

Les matériaux fibreux comme les laines minérales laissent pénétrer et piègent les ondes sonores grâce à leur porosité. La réduction sonore est fonction de 2 paramètres :

. La résistance spécifique au passage de l’air

. L’épaisseur de l’isolant

 

Un matériau comme le " gyptone de placoplatre " combine les trois procédés pourvus qu’une laine minérale soit posée derrière.

exemple : GYPTONE QUATRO N° 20 avec lame d’air de 10 cm et laine minérale de 8 cm

 

à 125 Hz coefficient d’absorption Sabine 0.55  

à 250 Hz coefficient d’absorption Sabine 0.90

à 500 Hz coefficient d’absorption Sabine 0.85

à 1000 Hz coefficient d’absorption Sabine 0.75

à 2000 Hz coefficient d’absorption Sabine 0.70

à 4000 Hz coefficient d’absorption Sabine 0.73

 

5.5 CORRECTION ACOUSTIQUE ET BAISSE DU NIVEAU SONORE

Quand on réalise la correction acoustique d’un local celle-ci a pour effet de diminuer le niveau de la source sonore du local

Le gain se calcule par la formule suivante :

 

exemple: si le Tr passe de 4 à 2 secondes le gain sera de 3 dB(A)

 

APPLICATION EN MATIERE DE PRESCRIPTION

 

Le plafond suspendu réduit le niveau sonore de la source d’environ 5 dB(A) - 

La source sonore sera alors à 75 dB(A)

Avec un plancher Dn de 50 dB(A) on aura une réception dans le bureau à 25 dB(A)

5.6 LE FACTEUR D’absorption pondere ou indice unique d’EVALUATION DE L’ABSORPTION  w

C’est un indice qui exprime l’absorption d’un revêtement indépendamment des fréquences et il sert à calculer les surface de revêtement à mettre en œuvre dans les circulations communes des immeubles (NRA)

A = ¼ de la surface au sol =  w X Surface du revêtement 

A étant l’aire d’absorption équivalente

 w est donné par la fiche technique du revêtement, il se calcule par rapport à une courbe  de référence et la courbe  du matériau mesuré 

5.6.1 Courbe de référence pour l’évaluation de  w 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

5.6.2 Utilisation de la courbe de référence

Pour calculer le coefficient d’absorption acoustique pondéré on translate la courbe de référence par sauts de 0.05 vers les valeurs mesurées du matériau jusqu’à ce que la somme des écarts défavorable soit inférieure ou égale à 0.10. Un écart est défavorable à une certaine fréquence lorsque la valeur mesurée est inférieure à la courbe de référence. Seuls les écarts dans le sens défavorable doivent être pris en compte. Le facteur d’absorption acoustique pondéré est défini comme étant la valeur à 500 Hz de la courbe déplacée 

5.6.3 Exemple

 

 
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
somme des écarts

alpha mesuré

 
0.35
0.70
0.65
0.60
0.50
 

alpha réf. 

Ecart
0.80

0.45
1.00

0.30
1.00

0.35
1.00

0.40
0.90

0.40
1.90

alpha réf. - 0.05 

écart
 
 
 
 
 
 

alpha réf. - 0.10 

écart 
 
 
 
 
 
 

alpha réf. - 0.15 

écart 
 
 
 
 
 
 

alpha réf. - 0.20 

écart 
 
 
 
 
 
 

alpha réf. - 0.25 

écart 
 
 
 
 
 
 

alpha réf. - 0.30 

écart 
 
 
 
 
 
 

alpha réf. - 0.35 

écart 
 
 
 
 
 
 

alpha réf. - 0.40 

écart 
 
 
 
 
 
 

alpha réf. - 0.45 

écart
 
 
 
 
 
 

alpha réf. - 0.50 

écart
 
 
 
 
 
 

5.6.4 Exercices

1. Calculer l’ w d’une moquette sur thibaude

2. Calculer l’ w de l’enduit décoratif SEDIPHONE .Le fabricant à oublié de le signaler dans la fiche technique.

Pour une épaisseur de 20 à 25 mm les coefficients alpha Sabine sont : 

 

 

F en Hz

 
 

250
 

500
 

1000
 

2000
 

4000

 

alpha Sabine

 
 

0.30
 

0.68
 

0.79
 

0.80
 

0.80

 

Ce revêtement sera le seul produit absorbant prévu par l’architecte dans les circulation commune d’un immeuble Sachant que la surface au sol est de 120 m² , quelle sera la surface minimale à traiter avec ce revêtement pour satisfaire aux exigences de la NRA ?

� EMBED opendocument.MathDocument.1 ���








_148951536.unknown

_231077888.unknown

_237467656.unknown

_141029864.unknown

_83227300.unknown

_115926076.unknown

_115925436.doc
[image: image1.png]






