[image: image3.png]



1 -  Principe de fonctionnement
[image: image4.png]



Un transducteur est un "appareil " qui permet de convertir une grandeur physique d'entrée E en une grandeur physique de sortie S selon le schéma simple ci-dessous :

Lorsque la grandeur physique de sortie S est mesurable, alors le transducteur est un capteur. Il faut remarquer que la grandeur physique de sortie est souvent une grandeur électrique pour des raisons pratiques et économiques.


Les deux principales qualités d'un transducteur sont:

( la fiabilité :  a toute même valeur de la grandeur E rencontrée plusieurs fois doit correspondre la même valeur de la grandeur S. Sinon la fiabilité du transducteur est à remettre en cause.
( La sensibilité : à une faible variation (E de la grandeur d'entrée doit correspondre une variation (S exploitable de la grandeur de sortie. Sinon l'utilité du transducteur est à remettre en cause.

Remarque: si la sensibilité est trop faible alors on associe souvent  un amplificateur à la sortie du transducteur pour pouvoir mieux exploiter le signal de sortie.

2 – Courbe d'étalonnage 

 A chaque transducteur, on associe une courbe d'étalonnage S = f( E ) qui caractérise le transducteur. 


Cette courbe est indispensable pour connaître la valeur de la grandeur d'entrée E (en général difficilement mesurable autrement) connaissant la valeur de la grandeur de sortie S


Cette courbe peut être une droite passant par l'origine du repère et le capteur est alors linéaire. Dans le cas contraire il est dit non linéaire.


Pour un capteur linéaire à toute droite on sait que l'on peut associer une fonction linéaire soit donnée par le fabriquant du capteur ou calculée connaissant deux points , soit déterminée par ajustement linéaire d'un nuage de points.


Pour un capteur non linéaire la fonction associant S et E est une fonction plus complexe, logarithmique, exponentielle, parabolique, hyperbolique, etc.


3 – Les différents types de transducteurs
Les transducteurs sont classés dans des familles en fonction de la nature des grandeur E et S.

	Type de transducteurs
	Grandeur d'entrée E
	Grandeur de sortie S
	Exemples

	Electromécaniques
	Mécanique (ou géométrique )
	Electrique
	Potentiomètre, capteur de pression

	Magnétoélectriques
	Magnétique
	Electrique
	Sonde de Hall

	Thermoélectriques
	Température
	Electrique
	Thermistance CTN ou CTP

	Photoélectroniques
	Eclairement
	Electrique
	Photorésistance

Photodiode

Photo……

	
	
	
	

	Photoélectronique
	Electrique
	Eclairement
	DEL








[image: image1.emf] 

 




Remarques :   CTN : la résistance décroît avec la température 



CTP :la résistance croît avec la température
3- Exercices
N°1 : CTP ou CTN ?

Voici les représentations graphiques R = f( T ) de deux thermistances, une CNT et une CTP. Retrouver la courbe de chaque thermistance.


N°2:



Lors de l'expérience ci contre, on a relevé
les mesures suivantes : 

	( (°C)
	0
	10
	20
	30
	50
	60
	80

	R (k()
	128
	84
	60
	44
	20
	14,5
	7



( Quelle est le type de thermistance utilisée dans 
l'expérience : CTN ou CTP ,

( Représenter graphiquement la fonction R = f(( )


1 cm  (  20 k( 



1 cm  (  10 °C


( L'utilisation de la thermistance est intéressante lorsque la variation de résistance est importante pour une faible variation de température. Dans quel domaine de température doit-on utiliser préférentiellement cette thermistance ?


( La fonction R = f(( ) est du type R = A( e(  EQ \s\do2(\f(B;( + 273))  )       avec e la base des exponentielles
Déterminer les valeurs de A et B à l'aide de deux couples du tableau et en créant un système de deux équations à deux inconnues A et B.

N°3
On a relevé les valeurs de la résistance R d'une photorésistance en fonction de l'éclairement ( (epsilon) en lux
	( (lux)
	588
	520
	305
	180
	102
	43
	11

	R ( ( )
	54
	118
	323
	435
	702
	1160
	1940



( Comment varie R en fonction de ( ?


( Représenter R = f( ( ) 


( Déterminer graphiquement:



( la valeur de l'éclairement (1 correspondant à une résistance de 700 ( 



( La valeur de la résistance R1 correspondant à un éclairement de 400 lux

N°4 : capteur de pression

Un capteur de pression à les spécificités suivantes :



Unités:
 L'unité de pression est le Pascal Pa qui correspond à 1N/ m2



La bar correspond à 105 Pa et donc à 10N/cm2 (10N est le poids d'1kg)



( Quelles sont les grandeurs d'entrée et de sortie de ce capteur ,

( Sachant que la pression d'un pneu de voiture est de 2,3 bars, ce capteur peut-il mesurer la pression de ce pneu ?

( Représenter la courbe d'étalonnage de ce capteur U = f( P )    
P est la pression

N°5 : compte tour


Le principe de fonctionnement d'un compte tour est résumé par le schéma ci-dessous;




 L'oscillogramme obtenu aux bornes de la résistance est :

[image: image2.emf]0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

2

3

4

0 0.1

1

t(s)

U (V)



( Expliquer le fonctionnement des deux transducteurs et le fonctionnement de l'ensemble du montage.


( Calculer la période du signal. En déduire la vitesse de rotation en rad/s puis en tr/min du moteur.

	Les transducteurs





Transducteur





Grandeur physique d'entrée   E





Grandeur physique �de sortie   S





E





S





S





E





S





E





S





E





Capteur linéaire





Capteur  non linéaire





Capteur  non linéaire





Capteur  non linéaire





S  = k ( E     k ( (





S  = k ( E +  S0   k ( (





S0





S  = f(E)      





S  = g(E)      





D





Photorésistance





DEL





D





R





Photopile





Phototransistor





Photodiode





R





Potentiomètre





�





Sonde de Hall





CTN ou CTP





�





Capteur de pression





Diverses thermistances








T 





Eclairement en Lux





R en (





R en (





Eclairement en Lux





°C





80





90





100





20





30





40





50





60





70





-40





-30





-20





10





-10





0











(





Gamme de pression de 0 à 200 kPa


Sensibilité : 0,5 mV / kPa


Tension d'alimentation 12 V





E





DEL





M





E





R





Photodiode





(Le moteur M entraîne le disque percé à vitesse constante.��(L'oscilloscope est aux bornes de la résistance








 Les transducteurs
Page 5 sur 5

