Chapitre 5- L’énergie dans l’habitat : Questionnements
1. Quelles infos pour faire un DPE
2. Quelles grandeurs mesurer-estimer
3. RT 2015 ? par rapport à 2005
4. Taux de conversion des énergies
5. Maison à énergie positive (qu’est-ce qui est comptabilisé) Batiment BBC
6.  Que ce passe-t-il dans un ballon d’eau chaude lors du soutirage, 
et lors de l’arrêt de celui ci

Chapitre 5- L’énergie dans l’habitat : Expérimentations

I) Expériences 

I.1) Mesures de températures

	[image: image66.jpg]



	Pour une sonde PT 100, une CTN, une CTP, tracer l’évolution de la résistance en fonction de la température.

Pour un thermocouple tracer l’évolution de la tension (mettre alors le multimètre en position Voltmètre) en fonction de la température.


I.2) Accumulation d’énergie dans les matériaux et températures

I.2.1) Comment varie la température d’une masse d’eau en fonction de l’énergie reçue ?
Lire au préalable l’ensemble du protocole
	Un calorimètre est une enceinte calorifugée, c'est-à-dire ne laissant pas passer la chaleur, cette enceinte peut être considérée comme  isolée, toute énergie contenue ne s’en échappe pas (comme une bouteille thermos conserve une boisson chaude ou froide).

Le thermoplongeur apportera l’énergie à l’eau sous forme électrique : 
[image: image2.wmf]QUIt

=××

 (J)
1) Placer le thermoplongeur dans 400 g d’eau froide contenue dans un calorimètre.

2) Relever la température initiale (i de cette eau.

3) Brancher le thermoplongeur (2() à un générateur 12 V(IMAX = 6A). Placer un ampèremètre et un voltmètre.

4) Toutes les 30 s, relever la température "(f" de l’eau et l’énergie Q reçue.

5) Refaire la même expérience pour 300g puis 500g d’eau froide
6) Rassembler les résultats dans un tableau.

7) Tracer les 3  graphiques de Q en fonction de la variation (( de température. 

	
[image: image3.emf] 

Alim   12V DC   N e  pas  dépasser 6 A    

21,3 °C  

A  

V  




	Temps en seconde (s)
	0
	30
	60
	90
	120
	150
	180
	210
	240
	270
	300

	Energie reçue 
[image: image4.wmf]QUIt

=××

  (J)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	400g
	Température (f de l’eau
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
[image: image5.wmf]fi

qqq

D=-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300g
	Température (f de l’eau
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
[image: image6.wmf]fi

qqq

D=-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	500g
	Température (f de l’eau
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
[image: image7.wmf]fi

qqq

D=-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8) Grâce à la première expérience, expliquer comment se traduit l’apport d’énergie à l’eau.
9) Grâce à la première expérience, à quelle grandeur cette énergie est proportionnelle.
10)  Grâce aux deux autres expériences, à quelle autre grandeur cette énergie est proportionnelle.
11) Quel coefficient de proportionnalité relie cette énergie reçue aux deux grandeurs précédemment trouvées
I.2.2) Quelle sera la température finale d’un mélange à des températures différentes?
Le coefficient trouvé précédemment est il toujours le même ou dépend-il du matériau ?

Une expérience possible consisterait à faire chauffer un autre matériau tel que de l’huile et faire les mêmes relevés.

Pour des raisons pratiques, cela n’est pas possible. Nous allons donc faire plusieurs expériences consistant à mélanger des corps différents à différentes températures et mesurer la température finalement atteinte.

Pour cela
1) Réaliser la pesée de 200g de fer (clous), de 200g pierre (galets) ou sable, de 100 g et 200 g d’eau qui devront être à température ambiante. Relever la température initiale (i de ces éléments.

2)  Verser 200 g d’eau chaude dans chaque calorimètre et relever la température de cette eau.

3)  Introduire dans chaque calorimètre un des éléments à température ambiante.

4)  Attendre que sa température se stabilise puis relever (f.

5)  Recopier et compléter le tableau suivant :
	Corps 1
	Cailloux
	Eau
	Eau
	Sable
	Fer

	Masse m1 (kg)
	(0,25
	0,2
	0,4
	0,2
	0,4

	Température initiale (i1 (°C)
	20°C
	
	
	
	

	Ajoutés à 



	Corps 2
	Eau
	Eau
	Eau
	Eau
	Eau

	Masse m2 (kg)
	0,25
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Température initiale (i2 (°C)
	40°C
	
	
	
	

	On relève alors après stabilisation la température du mélange


	Température finale (f (°C)
	37°C
	
	
	
	

	Variation de la température du corps1 :  
[image: image8.wmf]11

fi

qqq

D=-


	17°C
	
	
	
	

	Variation de la température du corps2 :  
[image: image9.wmf]22

fi

qqq

D=-


	3°C
	
	
	
	

	Réflexions :

On rappelle que le calorimètre est une enceinte isolée, toute énergie contenue ne s’en échappe pas.

Donc l’énergie acquise par un des corps a forcément été perdue par l’autre.

Grâce aux résultats de la manipulation précédente déterminer l’énergie perdue par le corps 2  



	Variation d’énergie du corps 2 (quantité de chaleur perdue par le corps2)
	Q=MC(T

Q=0,25x4185x(3)=3138 J
	
	
	
	

	Comme on vient de le dire  le corps 1 a donc acquis cette énergie

	 Variation d’énergie du corps 1 (quantité de chaleur acquise par le corps1)
	3138 J
	
	
	
	

	Pouvez vous en déduire le coefficient liant quantité de chaleur reçue par le corps1, sa variation de température 
[image: image10.wmf]1

q

D

, et sa masse m1. En déduire son unité.


	C
	Ccailloux= Q/(Mcaillouxx(Tcailloux)

=

3185/(0,25x17)=749 J .kg-1.C-1
102

544

527

417

535
	
	
	
	


Ce coefficient est appelé capacité calorifique d’un corps.
Il représente donc  le nombre de Joules nécessaire pour élever sa température de 1 °C pour 1 kg.

Recherchez sur internet et comparez vos valeurs

Notions fondamentales sur l’énergie dans l’habitat
I) Capacités exigibles

I.1) Compétences

	1
	Rechercher, extraire et organiser l’information utile,

	2
	Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes

	3
	Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage adapté

	4
	Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer,


I.2) Capacités

Thème : Habitat

Sous-Thème : Gestion de l’énergie dans l’habitat

Notions et Contenus :  
1. Énergie ; puissance. Conservation de l'énergie
	H.1.1.
	1
	Citer différentes formes d’énergies présentes dans l'habitat Activité documentaire Ex 22

	H.1.2.
	2
	Exprimer la relation puissance - énergie. Ex : 1-3-4-11-12-13-18

	H.1.3.
	1
	Donner des ordres de grandeur des puissances mises en jeu dans l'habitat Extraire l’info p70 Ex :5


2. Énergie interne ; température. Capacité thermique massique

	H.2.4.
	1
	Mesurer des températures Activité expérimentale 1:

	H.2.5.
	1
	Citer les deux échelles principales de températures et les unités correspondantes.. Ex : 6-14

	H.2.6.
	1
	Associer la température à l'agitation interne des constituants microscopiques. Ex : 15

	H.2.7.
	1
	Associer l'échauffement d'un système à l'énergie reçue, stockée sous forme d'énergie interne. Ex :2-7-12-17-25

	H.2.8.
	2
	Exprimer la variation d'énergie interne d'un solide ou d'un liquide lors d'une variation de température. Ex 9-10-ex résolu-16-19-20-21

	H.2.9.
	3
	Définir la capacité thermique massique. Activité expérimentale Ex 8 -23-24-26


II) Energie et puissance: 

II.1)   Energie : 


Lorsqu’un système produit du travail, du rayonnement ou de la chaleur, on dit qu’il produit de l’énergie.


L’énergie est une grandeur caractérisant un système et exprimant sa capacité à modifier l’état d’autre système.

L’unité de l’énergie est le Joule (J).
Par convention :


- si un système peut recevoir l’énergie du milieu extérieur alors cette énergie est comptée positivement.


- si l’énergie est cédée par le système au milieu extérieur alors elle est comptée négativement.
II.2)   Puissance : 

	
La puissance "P", caractérise la vitesse de production ou d’échange d’énergie, elle est définie par :


[image: image11.wmf][

]

[

]

[

]

attention:

E

PEPt

t

J

W

s

WWorkTravail

P

ttt

D

=ÛD=×D

D

=

===

DDD


	P
	x
	t
	=
	E

	
	[W]
	x
	[s]
	=
	[J]

	
	[W]
	x
	[h]
	=
	[W.h]

	
	[kW] 
	x
	[h]
	=
	[kW.h] 


Autres unités : 

Suivant les domaines d’utilisation d’autres unités sont apparues :

· Historiquement la calorie fut la première unité de travail, elle perdure dans l’alimentation : Une calorie(cal)= 4,19 J

· Dans le domaine de l’électricité : 1 kWh=3600.103 J

· La tonne équivalent pétrole : 1 tep = 43 GJ

· La tonne équivalent charbon : 1 tec =29,3 GJ; 

· La tonne équivalent bois : 1 teb = 16,34 GJ

Exemple :  1 radiateur de 600 W, fonctionne pendant 12 h, l’énergie consommée est : E = P x t



E = 600 x 12 = 7200 W.h = 7,2 kW.h.

II.3)  Principe de conservation de l’énergie :

Dans un système, l’énergie entrant dans le système sous une forme se décomposera en une somme d’énergies de diverses nature.

De ces définitions découle le principe de conservation de l'énergie :

L'énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais transférée seulement d'un système à un autre et transformée d'une forme à une autre.

L'énergie d'un système isolé est inchangée, elle se conserve globalement mais elle peut subir des transformations, désirées ou non

Exemple de la maison

	[image: image12.png]=Y

(ELe




	
[image: image13.wmf]fourniechauffageéclairageappareilspertes

EEEEE

=+++


L’énergie entrante se présentant sous diverses formes :

Lumineuse par les fenêtres, électrique pour les divers appareils, bois, fuel ou gazoil pour la chaudière


Dans une installation électrique, l’énergie fournie sert à alimenter les différents appareils qui comportent l’installation. Une partie de cette énergie est perdue soit par la toiture, soit par les murs, soit par les fenêtres ou soit par l’échauffement des appareils.


La conservation de toutes les formes d’énergie est donnée par : Econsommée = Eutile  +  Epertes.


Le rendement de l’appareil est définit par : 
[image: image14.wmf]1

utile

consommée

E

E

h

=<

. Exprimée en général en %.
Ex 1-2-3-4-5-11-12-13-18
III)  L’habitat 

III.1) Puissance mises en jeu dans l’habitat : 

Les principales formes d’énergie présentes dans l’habitat sont : l’énergie électrique pour les appareils électroménagers ou le chauffage ; l’énergie thermique pour le chauffage ; l’énergie lumineuse pour l’éclairage.


Les puissances des appareils domestiques varient de quelques milliwatts à quelques dizaines de kW.

	
	Type d’appareil
	Puissance de l’appareil
	Période d’utilisation
	Fréquence d’utilisation
	Consommation moyenne/an

	Chauffage
	Chaudière à gaz
	10 kW
	180 jours
	En continu
	43 000 kWh

	Eau chaude
	Accumulateur 100 L
	de 2 kW à 2,5 kW
	336 jours
	80 L/jour
	1 500 kWh

	Eclairage
	Lampadaire avec lampe économique
	de 15 à 25 W
	336 jours
	5 h/jour
	34 kWh

	Loisir
	Ordinateur avec écran plat
	de 70 à 80 W
	240 jours
	4 h/jour
	72 kWh

	Cuisine
	Four micro-onde
	de 1 kW à 1,5 kW
	336 jours
	1,5 h/semaine
	90 kWh

	Entretien 
	Machine à laver AAA
	de 1 kW à 1,5 kW
	336 jours
	4 cycles/semaine
	173 kWh


III.2) La consommation moyenne d’énergie d’un logement en France : 


La consommation énergétique d’un logement dépend de plusieurs facteurs : 
· année de construction et donc son isolation (ce qui implique une isolation plus ou moins efficiente)

· sa localisation géographique (on consomme plus pour son chauffage dans le nord que dans le sud, …
· les pratiques des occupants (1°C en moins équivaut en viron à 7% de dépense de chauffage)

	Remarque : Diagnostic des performances énergétiques (DPE)


Le DPE doit obligatoirement être réalisé par le propriétaire, avant toute location ou vente de logement. Il permet ainsi au futur locataire ou propriétaire de connaitre la classe énergétique du logement.


Près de 80 % des logements en France ont, en 2008, une faible performance énergétique (classe D ou inférieure). Sur les 26 millions de logement existants fin 2007, 60 % d’entre eux ont été construits avant 1975.
	
	
	[image: image15.jpg]51200 B kWh/m?2.an

9132150 C
15124230 D

2312330 E

3312450 F






	
	
	0%
	

	
	
	3%
	

	
	
	18%
	

	
	
	31%
	

	
	
	22%
	

	
	
	9%
	

	
	
	15%
	

	
	
	
	

	
	Répartition des logements en France selon leur classe énergétique.


III.3) Réglementation thermique: 
III.3.1) Réglementation thermique 2012: 
Conformément à l'article 4 de la loi Grenelle 1, la Réglementation Thermique de 2012 a pour objectif de limiter la consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhep/(m².an) en moyenne.
Cette comptabilité prenant en compte les besoins de chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires (ventilation, pompes…).

La réglementation Thermique 2012 repose sur trois coefficients

· le Besoin Bioclimatique (BBio), 

· la Consommation (C) 

· et la Température intérieure de consigne (Tic)
[image: image16.jpg]Exigence d'efficacité énergétique du

simultanée du besoinen
énergie pour les composantes liées
au bati (chauffage, refroidissementet
éclairage)

Exigence de consommation Cep, .. :
> Consommation maximale & 50
kWhEP/m2.an en moyenne pour 5
usages pris en compte :

chauffage, ECS, refroidissement,
éclairage, auxiliaires

Caractéristiques des équipements

Données climatiques

Caractéristiques du bati

Scénarii d'utilisation

Consommation

Température max

Exigence de confortd'été Tic :
> Température intérieure

atteinte au cours d’'une

séquence de 5 jours chauds
inférieure & 26C°




 [image: image1.png]Agitaintsr GRS choufiont




http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/presentation.html
http://www.legrenelle-environnement.fr/Pour-approfondir,1396.html
III.3.2) Réglementation thermique 2020: 
à l'horizon 2020, il est envisagé la RT 2020, qui mettra en œuvre, le concept de bâtiment à énergie positive (BEPOS). Ces futures réglementations sont des réglementations d'objectifs, elles laissent la liberté de conception tout en limitant la consommation d'énergie.
III.4)  Les apports d’énergies renouvelables : 

Il est très important de limiter l’utilisation des énergies fossiles qui deviennent rares. 
Cela entraîne aussi une diminution du rejet de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Pour cela l’emploi d’énergies renouvelables est nécessaire, en voici quelques usages

III.4.1) Le mur capteur et  le mur trombe  : 

Ces deux murs se servent du même principe.

Une vitre laisse passer l’énergie lumineuse rayonnée par le soleil, ce qui échauffe le mur, celui-ci va restituer sa chaleur à l’intérieur par conduction et rayonnement (mur capteur et trombe) et par convection (mur trombe uniquement).

Un effet de serre est ici bien présent : en effet le vitrage transmet bien les rayons lumineux mais ne laisse pas passer le rayonnement infrarouge lié à l’échauffement du mur, de plus sa faible émissivité diminue d’autant les pertes liées à l’échauffement du vitrage.

[image: image17.png]Rayonnement sn\m%\
e
)

Protection nocturne

Flux
convectif

Rayonnem ent

Clapet

Schéma de principe du mur Trombe




    [image: image18.png]Y

Double vtrage

Convectiomnatureli

Rayornemment du s

de fabk
Emiscuns
uren béton réalicont
lamasse ds stockogs
de Tenerge.
Lome d e

S— ot d Etanchité
[Schémade prncpe du mar pteur Ossotus s u biton





III.4.2) Le solaire  photovoltaïque : 

	L’énergie solaire photovoltaïque est une énergie électrique produite à partir du rayonnement solaire qui fait partie des énergies renouvelables. La cellule photovoltaïque est un composant électronique qui est la base des installations produisant cette énergie. Elle fonctionne sur le principe de l'effet photoélectrique.

* Une surface de 25 m2 de cellules photovoltaïque  peut couvrir les besoins d’une famille de quatre personnes en électricité spécifique
	[image: image19.jpg]





III.4.3) Le solaire  thermique : 

	L'énergie solaire thermique est la transformation du rayonnement solaire en énergie thermique. 
Cette transformation peut être soit utilisée directement à «basse température » (pour chauffer un bâtiment par exemple) ou indirectement à «haute température » (comme la production de vapeur d'eau pour entraîner des alternateurs et ainsi obtenir une énergie électrique)


	
[image: image20]


III.4.4) La biomasse
	Si le bois de chauffage résulte de filières exploitant des forêts et les replantant, alors cette énergie est renouvelable.

L’utilisation d’environ 2 tonnes de bois pour le chauffage permet d’économiser 1 tonne de pétrole.
	[image: image21.png]Couvercte
0E CHARGENENT

AIR CHAUD pULSE
| ORAS LA PECE

PORTE DE FOYER

ALIMENTATION EN
PELLET PAR
IS SANS PN

EXTRACTEUR
OES FUMEES =
CENDRIER

EnTREE AR
o CoMBUSTION|







III.4.5) La géothermie 
	Une pompe à chaleur puise l’énergie thermique dans le sol permet de diviser par 3 ou 4 la facture d’électricité du chauffage 
	[image: image22.jpg]





IV)   Energie interne et température :

IV.1)  L’énergie interne : 

Quand un radiateur fonctionne, la température de l’air augmente, cet air ambiant reçoit de l’énergie. On dit que son énergie interne augmente.

Les particules constituant un corps sont agitées. On dit qu’elles possèdent une énergie cinétique.

D’autre part, ces particules interagissent entre elles, elles sont liées par des liaisons chimiques et s’attirent par des forces électriques, c’est ce qu’on appelle : énergie potentielle d’interaction.

Définition :

La somme de l’énergie cinétique d’agitation des particules et de l’énergie potentielle d’interaction entre ces particules est appelée énergie interne notée par Eint ou U.

Remarque : 

A pression constante, la variation de l’énergie interne pour les gaz, les liquides ou les solides est liée à la variation de la température.

Donc :
- Si la température augmente, alors Eint augmente.


- Si la température diminue, alors Eint diminue.

IV.2)  Echelle de température : 


Lorsqu’on chauffe un corps, on augmente l’agitation des particules qui le constituent et sa température s’élève. Lorsqu’on le refroidit, on diminue cette agitation et sa température diminue et si la température continue à diminuer suffisamment, alors ses particules sont alors immobiles, et on obtient la température la plus basse que l’on puisse obtenir qui correspond à 0 Kelvin (0 K).


Le 0° C correspond à la température du mélange eau glace (température de fusion).

Relation entre les deux échelles :


[image: image23.wmf](

)

(

)

273

KC

T

q

°

=+







T en Kelvin (K)


( en degré Celsius (°C)
Rq : un écart de 1 degré kelvin est éagal à un écart de 1 degré celsius


[image: image24.emf] 

0   °C  

0° K   273 K   373 K  

10 0   °C  

- 273 °C   Celsius  

Kelvin  

Fusion de la  glace   Ebullition de  l’eau  



[image: image25.wmf] 

Q

 

Q

 

Q

 

Q

 

Q

 

Q

 

 [image: image26.png]g S
g 2l

caurie i e i peu dese





http://www.geneva-link.ch/jdesiebenthal/physique/simulations/gaz/agitationtherm.html
[image: image27.png]NowParices: 30 Pase | Resst | oo

Espace infini | [_Espace fini | Nouvelle température - 5000 Set





http://epi.asso.fr/revue/articles/a0306d/Gaz_test_avec.htm
[image: image28.png]APropos | Iniialisation  Visualisation

‘paroi gauche -
paroi commune





IV.3) Variation de l’énergie interne : 

La variation de l’énergie interne est donnée par :


[image: image29.wmf](

)

int

initfin

EMCTMCTT

D=××D=××-


( Eint : variation de l’énergie interne exprimée en Joule (J).

M : masse du système exprimée en kilogramme (kg).

( T : variation de température exprimée en Kelvin (K) ou en degré Celsius (°C).

C : capacité thermique massique exprimée en (J.kg-1.K-1) ou en (J.kg-1.°C-1), qui correspond à la quantité d’énergie nécessaire pour augmenter la température d’une masse d’un kilogramme d’un Kelvin (ou d’un degré Celsius).

	Matériau
	Béton
	Polystyrène
	Verre
	Eau liquide
	Air
	sable
	Huile 
	Cuivre
	Aluminium
	Fer
	Or
	Zinc

	C (J.kg-1.K-1)
	900
	1360
	800
	4180
	1000
	835
	2000
	385
	897
	444
	129
	380


Ex 6-7-8-9-10--ex corrigé p75-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24-25-26
Activités  sur l’énergie dans l’habitat
I) ACTIVITE : analyse de documents

Les documents ci-dessous sont relatifs à l’habitat individuel, en France.

	
[image: image30.wmf]65%

7%

12%

16%

chauffage 65%

électricité spécifique 16

%

eau chaude sanitaire (ECS)

12%

cuisson 7%


	
[image: image31.wmf]40%

12%

17%

31%

Gaz 39,5%

électricité 31,3%

Fioul 16,9%

autres (GPL, bois, charbon, …) 12,3%



	Doc 1. Les utilisations de l’énergie.
	Doc 2. Les énergies utilisées pour le chauffage.


	2) Répondre aux questions

a) Quelles sont les énergies les plus utilisées dans l’habitat et pour quels usages ?

b) Quels appareils ménagers utilisons-nous pour produire du froid ? Quelle fraction de l’énergie électrique totale consommée cela représente-t-il ?


	
[image: image32.wmf]25%

15%

15%

5%

40%

divers, dont auxiliaires chauffage 40%

production de froid 25%

éclairage 15%

électroménager (hors froid) 15%

audiovisuel 5%



	
	Doc 3. Les utilisations de l’électricité spécifique*.

* l’électricité est dite spécifique lorsqu’elle ne peut pas être remplacée par une autre source d’énergie.


Réponses  :masquées  Quelles sont les énergies les plus utilisées dans l’habitat ? 

a) Le chauffage est le plus important poste de dépense d’énergie puisqu’il représente à lui seul 65 % de l’énergie consommée.

Le gaz est la source d’énergie la plus utilisée pour le chauffage (39,5 %), ce qui représente 26 % de l’énergie totale consommée (0,395 × 0,65). Le gaz est de plus utilisé pour la cuisson et l’eau chaude sanitaire.

L’électricité est la deuxième source d’énergie utilisée pour le chauffage, 31,3 %, soit 20,3 % (0,313 × 0,65) de l’énergie totale. De plus l’électricité spécifique représente 16 % de la consommation totale.

Le chauffage électrique et l’électricité spécifique représentent un pourcentage de 20,3 + 16 = 36,3 % de l’énergie totale. De plus, l’électricité est aussi utilisée pour la cuisson et l’eau chaude sanitaire. Le pourcentage de l’électricité dans la consommation d’énergie de l’habitat est donc supérieur à 36,3 %.

On peut donc dire que l’électricité est la source d’énergie la plus utilisée dans l’habitat (chauffage + électricité spécifique + cuisson + ECS) suivie du gaz (chauffage + cuisson + ECS).

b) Le froid est produit par les congélateurs et les réfrigérateurs. L’énergie consommée par ces appareils correspond à 25 % de l’électricité spécifique, soit à 4 % (0,25 × 0,16) de l’énergie totale consommée.

Comme l’électricité correspond à environ 36,3 % de l’énergie totale consommée, la fraction de l’énergie électrique utilisée pour la production de froid est égale à :  
[image: image33.wmf]3

,

36

4

 × 100 = 11 %.

II) Sondage sur les consommations énergétiques

	Nature de l’énergie
	Quantité consommée par an
	Facteur de conversion
	Energie consommée 

par an  en kWh/an
	Emission de gaz à effet de serre en kg

	Electricité
	En kWh
	2.58
	
	

	Gaz de Ville
	En m3
En kWh
	10.5 kWh/m3
1
	
	

	Fioul
	En litre (L)
	9.97 kWh/L
	
	

	GPL (Propane)
	En kg
	12.9 kWh/kg
	
	

	Granulés
	En kg
	5,2 kWh/kg
	
	

	Bois
	En stère

En kg
	2000 kWh/Stère

4 kWh/kg
	
	

	Autre :
	
	
	
	

	Consommation annuelle par an en kWh/an
	
	


1) Renseignez-vous auprès de votre famille sur les consommations d’énergie chez vous : électricité et chauffage. Compléter le tableau pour connaître l’énergie consommée par votre famille par an. (les élèves qui ne pourraient pas avoir ces renseignements ou qui ne désireraient pas divulguer ces renseignements en classe, peuvent prendre les valeurs suivantes : consommation d’électricité de 4500 kWh par an, de fuel, 2100 litres par an pour un logement de 110 m2)

2) Déterminez la consommation d’énergie par m2 et par an en divisant la consommation annuelle par la superficie en m2 de votre logement

3) Déterminez le diagnostic de performance énergétique (DPE)

4) Déterminer pour votre consommation, l’émission de gaz à effet de serre en kg de CO2:

Bois : 13 gCO2/kWh ; Gaz naturel : 234 gCO2/kWh ; fuel : 300 gCO2/kWh ; pour l’électricité , en France on peut compter une production de 20 gCO2/kWh , le nucléaire et l’hydraulique ne produisant pas de gaz à effet de serre.

5) En déduire l’émission de gaz à effet de serre par m2 ( en kgCO2/m2) 

	[image: image34.png]Logement économe
s1a1s0  C
1514230 D

2314330 E

3314450 F

Logement énergivore

Logement

<]

Kith/m.an




 
Étiquette énergie
	[image: image35.png]Faible émission de GES

36ass E

56280 F

Forte émission de GES

Logement

S 4qcoatm.an|





Étiquette climat


Exercices  sur l’énergie dans l’habitat
	Chapitre
	Titre
	Capacité
	Compétence

	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  1 p 74 : QCM

	
	H.1.2.


	Enoncé

L'énergie se mesure en :

❑
a) en watts de symbole W

❑
b) en wattheures de symbole Wh

❑
c) en joules de symbole J



	Solution

b) unité d’énergie utilisée surtout par les électriciens

et

 c)le Joules est l’unité du système international


	Chapitre
	Titre
	Capacité
	Compétence

	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  2 p 74 : QCM

	
	H.2.7.


	Enoncé

La conservation de l'énergie d'un système signifie que :

❑
a) son énergie est constante s'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur

❑
b) sa variation d'énergie est égale à l'énergie qu'il a reçue ou fournie à l'extérieur

❑
c) son énergie interne ne varie pas



	Solution

a) Et b)



	Chapitre
	Titre
	Capacité
	Compétence

	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  3 p 74 : QCM

	
	H.1.2.


	Enoncé

La puissance échangée est donnée par la relation :

❑ a) 
[image: image36.wmf]E

P

t

D

=

D

 
❑ b) 
[image: image37.wmf]PEt

=D´D

 
❑ c)  
[image: image38.wmf]t

P

E

D

=

D




	Solution

a) 
[image: image39.wmf][

]

[

]

[

]

EW

P

tt

J

W

s

D

==

DD

=





	Chapitre
	Titre
	Capacité
	Compétence

	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  4 p 74 : QCM

	
	H.1.2.


	Enoncé

Une lampe de puissance 60 W, qui fonctionne pendant 3 h, consomme une énergie de :

❑
a)  20 Wh

❑
b)  180 Wh

❑
c) 6,5x105J



	Solution

b) Et  c)

[image: image40.wmf][

]

{

[

]

{

603180

W

h

E

PEPtWh

t

D

=ÞD=´D=´=

D




[image: image41.wmf][

]

{

[

]

{

35

6033600648106486,4810

W

s

E

PEPtJkJJ

t

D

=ÞD=´D=´´=×==×

D




	Chapitre
	Titre
	Capacité
	Compétence

	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  5 p 74 : QCM

	
	H.1.3.



	Enoncé

Lors d'une journée d'hiver, une habitation consomme une énergie totale de 200 kWh.

❑
a) la puissance moyenne échangée vaut 8,3 kW

❑
b) le système d'éclairage a pu consommer une énergie de 3 kWh

❑
c) le système de chauffage n'a pas pu consommer une énergie de 800 kJ



	Solution

a) Et b)

[image: image42.wmf][

]

[

]

[

]

200

8,3

24

kWh

E

PkW

th

D

===

D


Le chauffage consomme l’essentiel de l’énergie (en hiver) donc 3 kWh d’énergie allouée à l’éclairage paraît plausible.

L’énergie totale de 200 k Wh représente (1 Wh=3600 J) 200 000x3600= 720 000 000 J = 720 MJ >> 800 kJ

Donc 800 kJ pour le chauffage n’est pas plausible



	Chapitre
	Titre
	Capacité
	Compétence

	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  6 p 74 : QCM

	
	H.2.5.


	Enoncé

Une température de 25 °C correspond à :

❑
a) T = 273K

❑
b) T = 248 K

❑
c) T = 298K



	Solution

c)TK = T°C+273 = 25+273=298 K



	Chapitre
	Titre
	Capacité
	Compétence

	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  7 p 74 : QCM

	
	H.2.7.


	Enoncé

L'énergie interne d'un solide ou d'un liquide :

❑
a) diminue si sa température augmente

❑
b) augmente si sa température augmente

❑
c) ne dépend pas de sa température



	Solution

b) augmente si sa température augmente



	Chapitre
	Titre
	Capacité
	Compétence

	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  8 p 74 : QCM

	
	H.2.9.


	Enoncé

La capacité calorifique massique d'un corps correspond :

❑
a) à l'énergie qu'il faut fournir pour élever sa température de 1 K

❑
b) à l'énergie qu'il faut fournir pour garder sa température constante

❑
c) à l'énergie qu'il faut fournir pour élever sa température de 1 K pendant 1 s



	Solution

a) à l'énergie qu'il faut fournir à une masse de 1kg de ce corps pour élever sa température de 1 K



	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  9 p 74 : QCM

	
	H.2.8.


	Enoncé

Si un système de masse m et de capacité thermique massique c subit une variation de température AT, alors son énergie interne varie d'une quantité :

❑a) 
[image: image43.wmf]int

Cm

E

t

´

D=

D


❑b) 
[image: image44.wmf]int

C

E

mt

D=

´D


❑c) 
[image: image45.wmf]int

EmCt

D=´´D




	Solution

c) 
[image: image46.wmf]int

EmCt

D=´´D





	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  10 p 74 : QCM

	
	H.2.8.


	Enoncé

Un morceau de cuivre de masse 150 g est porté de la température 20 °C à - 20 °C. Que vaut sa variation d'énergie interne ? On donne la capacité thermique massique du cuivre : 385 J•kg-1•K-1.

❑
a) 
[image: image47.wmf]6

int

2,310

EJ

-

D=-×


❑
b)
[image: image48.wmf]3

int

2,310

EJ

-

D=-×


❑
c) 
[image: image49.wmf]3

int

2,310

EJ

D=+×




	Solution

b ) En effet

 
[image: image50.wmf][

]

[

]

[

]

int

11

EmCt

JkgJkgKK

--

D=´´D

éù

=××

ëû



[image: image51.wmf](

)

3

int

0,15038520202,310

EJ

-

D=´´--=-×




	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  11 p 76 : Unités, c’est chaud !

	
	H.1.2.


	Enoncé

1. Dans la liste d'unités ci-dessous, lesquelles sont des unités d'énergie ?

kWh (kilowattheure), 

W (watt), 
J (joule), 

A (ampère), 

V (volt), 

N (newton), 

tep (tonne équivalent pétrole), 

Calorie (cal), 

km.h-1 (kilomètres par heure)

2. Laquelle est l'unité d'énergie dans le système international ?



	Solution

kWh,  soit 3 600 000 J

 J, 
tep: énergie contenue dans la combustion d’une tonne de pétrole : 42 GJ
cal : 4,185 J l’énergie nécessaire pour élever de 1°C , 1g d’eau
USI : J.




	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  12 p 76 : Cuisinière au gaz
	
	H.1.2.


	Enoncé

On trouve sur Internet que l'énergie libérée par la combustion d'un kilogramme de butane vaut 13,7 kWh. kg-1. Pour obtenir 1 L d'eau bouillante, il faut fournir une énergie d'environ 0,4 MJ.

Quelle masse de gaz faut-il brûler ? 

	Solution

M=8.1 g



	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  13 p 76 : Vous repassez ! Ça consomme 
	
	H.1.2.


	Enoncé

On lit les informations suivantes : 50-60 Hz, 800 W, 220-240 V sur la plaque signalétique d'un fer à repasser.

1. Que représentent ces indications ?
2. On utilise le fer pendant 1 h 30, calculer l'énergie consommée. 

	Solution
1. 50-60 Hz : prévu pour fonctionner sur des tensions de fréquence 50 Hz (Pays Européens) ou 60 Hz (Amériques)


800 W : la puissance nominale de fonctionnement (consommation)


220-240 V : plage de tension possible, appelée aussi tension nominale (normale) de fonctionnement (tension pour 
laquelle on consomme 800 W)

2. L’énergie E ou W est égale à 
[image: image52.wmf]EWPt

==´D




[image: image53.wmf]6

1,536005400

800(136003060)4,32104,32

EWMJ

´=

==´´+´=×=

144424443


Ou si l’on exprime l’énergie en Wh (en transformant 1h30 en 1,5h) 


[image: image54.wmf][

]

{

8001,51200

h

EWWh

==´=




	


	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  14 p 76 : La température dans tous ses états 
	
	H.2.5.


	Enoncé

 1. Donner la valeur en kelvins des températures suivantes : + 20 °C ; -10 °C.

2. Donner la valeur en degrés Celsius des températures suivantes : 10 K ; 100 K.

3. Combien de degrés Celsius vaut un kelvin ? La température de l'air ambiant augmente de 10 °C, quelle est son augmentation en kelvins ?

4. Dans la presse, on lit « Record de froid cette année, on a enregistré des températures de - 49 sous abri. » S'agit-il de kelvins (échelle légale) ou de degrés Celsius ? Justifier.



	Solution

[image: image55.wmf]273

KC

TT

°

=+


3. +20°C correspondent à 293 K et -10°C correspondent à 263 K
4. +10 K correspondent à -263 °C  et +100 K correspondent à -173 °C
5. Une variation de1°C correspond à une  variation  de 1K ; Si on augmente de 10°C on augmente aussi de 10 K

6. Degrés Celsius


	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  15 p 76 : Limite de température
	
	H.2.6.


	Enoncé

1. Expliquer en raisonnant au niveau microscopique pourquoi il existe une limite inférieure à la température absolue.
2. Existe-t-il de la même manière une limite de température supérieure ? Donner un exemple d'un système où la température est très élevée et préciser son ordre de grandeur.

	Solution

La température en Kelvins est liée à l’agitation thermique donc si l’on a absence d’agitation thermique = 0°K
Pas de limite sup, Soleil
[image: image56.png]température
enmilliers de K

1000

. Vet solire

<

~
~,
5 ~
100 ko
g Cawronne
5
0
Tere
alttude

en milliers de km
3
1 1 100 oo 10000 100000




 [image: image57.jpg]





	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  16 p 76 : Énergie interne en plus et moins
	
	H.2.8.


	Enoncé

Calculer la variation d'énergie interne dans les cas suivants :

1. 150 L d'eau dans un ballon chauffé de 15 °C à 60 °C.

2. Une plaque de fonte de 10 kg dont la température passe de 130 °C à 20 °C.

Données :

- masse volumique de l'eau : 1,0 X 103 kg.dm-3 ; 
- capacités thermiques massiques

eau : 4,2 x 103 J.kg-1.K-1 ;

fonte : 4,6 x 102 J.kg-1.K-1


	Solution

1. (E=7.9 kWh
2. (E=-0.14 kWh



	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  17 p 76 : A vous de cocher
	
	H.2.7.


	Enoncé

On chauffe une masse d'eau m et une autre de masse 2m. La température de la masse d'eau m augmente de (t, alors que celle de la masse 2m augmente de 2(t?

❑
a) l'augmentation de l'énergie interne est la même dans les deux cas

❑
b) l'augmentation de l'énergie interne de l'une est le double de celle de l'autre

❑
c) l'augmentation de l'énergie interne de l'une est le quadruple de celle de l'autre



	Solution

c)



	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  18 p 76 : Comment choisir la puissance souscrite ?
	
	H.1.2.


	Enoncé

Dans une habitation, pour assurer un certain confort, l'installation électrique doit alimenter deux radiateurs électriques de 1000 W, un chauffe-eau électrique de 3 000 W, un lave-linge de 2 000 W, un réfrigérateur de 800 W, une cafetière de 1100 W, une télévision de 80 W et des ampoules électriques (une dizaine d’ampoules de 100 W).

1. Quel contrat faut-il choisir parmi ceux que propose Électricité de France à ses abonnés : 6 kW, 9 kW ou 12 kW ?

2. Sur quel principe physique vous appuyez-vous pour raisonner ?

3. Que se passe-t-il si vous utilisez plus de puissance que celle du contrat souscrit ?



	Solution

1. EDF doit pouvoir fournir toute la puissance demandée par l’installation soit :
Ptotale=2x1000+3000+2000+800+1100+80+10x100=9,98 kW

Donc il faut prendre la puissance juste supérieure soit 12 kW.

2. On s’appuie ici sur le principe de conservation de l’énergie et donc de la puissance

3. Si on dépasse les 12 kW sur une installation en tarif bleu (particuliers) le disjoncteur saute.

Remarque : Pour des industriels souscrivant des tarifs dits vert ou jaune le dépassement ne disjoncte pas l’entreprise mais elle paye alors l’énergie beaucoup plus chère. 


	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  19 p 77 : Isolation et renouvellement de l'air
	
	H.2.8.


	Enoncé

L'air doit être renouvelé dans toutes les habitations. S'il est prélevé à la température de 10 °C à l'extérieur, il faut fournir de l'énergie pour atteindre la température de 20 °C souhaitée à l'intérieur. On considère que tout l'air est renouvelé en 4 h dans une maison bien isolée de surface 110 m2 et 2,3 m de hauteur sous plafond.

1. Déterminer la variation d'énergie interne de l'air de la maison passant de 10 °C à 20 °C.

2. Calculer la puissance nécessaire pour le chauffage de l'air renouvelé.

Données:

-
capacité thermique massique de l'air : Cair =103 J.kg-1.K-1 ;

-
masse volumique de l'air à 20 0C: ( =1,2 kg.m-3.



	Solution

1. 
[image: image58.wmf]QMCT

=´´D


On cherche la masse d’air présente dans la maison


[image: image59.wmf]{

[

]

33

1102,31,2303,6

Sh

MV

kgmkgm

Mkg

r

´

-

=´

éùéù

=×

ëûëû

=´´=


Les 303,6 kg doivent recevoir une énergie telle que sa température augmente de 10°C (20°C-10°C)


[image: image60.wmf]36

303,610103,03610

Q

=´´=×


2. On souhaite fournir cette énergie en 4h

Donc la puissance liée au chauffage de l’air est de 
[image: image61.wmf]6

3,03610

210

43600

EQ

PW

tt

D×

====

DD´





	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  20 p 77: Économie, qui a raison ?
	
	H.2.8.


	Enoncé

Monsieur et madame Dupont s'apprêtent à partir 7 jours en vacances.

M. Dupont pense en effet que l'énergie nécessaire pour maintenir l'eau à bonne température est inférieure à l'énergie nécessaire au retour, pour remettre en route le chauffe-eau.

Qui a raison ?

Données:

-
la consommation journalière en mode d'entretien est de 1,5 kWh par 24 heures ;

-
chauffe-eau éteint, il faut 7 heures pour obtenir de l'eau à la bonne température ;

-
plaque signalétique : P = 1 800 W, U = 230 V - 50 Hz.



	Solution

On calcule l’énergie nécessaire pour maintenir l’eau chaude sur 7 jours: E=1,5x7=10,5 kWh
Si on chauffe l’eau pendant 7h à 1800 W, il faut E=1,8x7=12,6 kWh

Donc en première approche il vaudrait mieux maintenir le chauffage dans le cumulus.

 Quelques réflexions :
-l’eau baisse de température mais lors du chauffage au bout des 7 jrs, elle ne sera pas forcément très basse

-la baisse de température et donc le maintien à température dépend de l’isolation et de la température extérieure.

Quelques données manquantes : 

· volume du cumulus, 

· les températures du cumulus et de l’extérieur, 

· et les caractéristiques de l’isolation
On peut estimer les valeurs des températures : 

· la température d’un ballon est de 55°C (en dessous les légionnelles peuvent proliférer, en dessus le calcaire se dépose)

· la température de l’extérieur 19°C

On peut en déduire le volume du cumulus. 
On peut supposer que le texte donne un temps de 7h pour chauffer à P=1800 W le volume inconnu de 19°C à 55°C.
Sachant que la capacité calorifique de l’eau est de 4185 J kg-1K-1
Donc le volume se déduit de la formule suivante

Q=MxCx(T

1800x7x3600=Mx4185x(55-19)

Donc 
[image: image62.wmf](

)

180073600

301

41855519

Mkg

´´

==

´-

 soit 301 l

Les caractéristiques de l’isolation sont telles que l’on perd 1,5 kWh / 24h lorsque la température est maintenue à 55°C pour une température extérieur de 19°C.
La déperdition dépend de l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur du cumulus

On peut chiffrer la puissance à laquelle on perd l’énergie :

Pperte=Eperdue/ temps = 1500 /24=62,5 W

On peut donner un taux de déperdition en W/°C 

D = Pperte/ ((T)= 62,5/ (55-19)=1,73 W/°C
 Qu’est-ce que cela implique ?

Si la température du cumulus est de 55°C, on perd de l’énergie au rythme de Ppertes=Dx(T=1,73x(55-19)=62,5 W

Mais si la température atteinte dans le cumulus est plus basse (T=30°C)  alors la puissance de perte est plus faible Ppertes=Dx(T=1,73x(30-19)=19 W
Si on considère le pire cas où l’on perd 1,5 kWh / 24 h, quelle sera la température atteinte au bout de 7 jrs ?
L’énergie de départ du cumulus est Q=MxCx(T=301x4185x(55-19)=45,34 MJ soit 12,6 kWh
Si on perd 1,5 kWh/ 24h il ne nous en restera plus que 12,6-7x1,5=2,1 kWh

Donc cette énergie traduit le fait que le cumulus est à une température plus élevée que 19°C

Q=MxCx(T

Donc (T=Q/(MxC)=(2100x3600) /(301x4185)=6°C

Donc au bout de 7 jrs l’eau est encore à 19+6=25°C

Du coup pour chauffer l’eau de 25°C à 55°C on aura besoin que de Q=MxCx(T=301x4185x(55-25)=37,8 MJ soit 10,5 kWh

Ce qui est équivalent à l’énergie nécessaire pour maintenir l’eau à 55°C




	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  21 p 77: Mettons le couvercle !
	
	H.2.8.


	Enoncé

On chauffe de l'eau de 0 °C à 100 °C jusqu'à ébullition. Puis on continue à chauffer jusqu'à la vaporisation complète de l'eau. Bien que la température n'augmente pas, il faut fournir de l'énergie pour vaporiser l'eau : il faut 2,3 MJ pour vaporiser un kilogramme d'eau.



[image: image63.emf] 

E 1 =   ?  

10kg   Eau  liquide   0°C   10kg   Eau  liquide   10 0°C   10kg   V apeur   D ’ eau   0°C  

E 2 =   ?  


1. Calculer l'énergie qu'il faut fournir pour chauffer 10 kg d'eau de 0 °C à 100 °C.

2. Calculer l'énergie qu'il faut ensuite fournir pour vaporiser les 10 kg d'eau.

3. Que se passe-t-il si l'on condense les 10 kg de vapeur en eau liquide ?

4. À quoi sert le couvercle sur une casserole ?


Donnée:
= 4,2 x 103 J.kg-1.K-1.



	Solution

1. E1 =MC(T=10x4185x(100-0)=4,2 MJ
2. E2=10x2,3=23 MJ 
3. 10 kg fournissent 23 MJ

4. Le couvercle évite les pertes lors de la montée en température jusqu’à 100°C puis il faut l’enlever pour permettre l’évaporation



	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  22 p 77: Pourquoi faire remonter l'eau d'un barrage d'une centrale ?


	
	H.1.1.


	Enoncé

L'électricité ne peut être stockée, il faut donc constamment adapter la production à la demande. Les turbines hydroélectriques peuvent démarrer et s'arrêter en quelques minutes, on a donc cherché un moyen d'utiliser l'électricité produite la nuit par des centrales nucléaires qu'il est difficile d'arrêter. Le système comporte deux bassins, l'un au-dessus de la centrale et l'autre immédiatement en aval. En période de forte consommation (l'énergie est chère), l'eau contenue dans le bassin supérieur produit de l'énergie, puis s'accumule dans le bassin inférieur. En période de basse consommation (l'énergie est bon marché), l'eau est remontée par pompage vers le bassin supérieur pour être ensuite réutilisée. Le rendement (rapport entre électricité consommée et produite) est de l'ordre de 82 %.

1. Faire un schéma indiquant les formes d'énergie mises en jeu.

2. Quelle est la transformation réalisée par les pompes ? Quelle est la transformation réalisée par l'ensemble turbine-alternateur ?

3. Le but de cette installation est de stocker l'énergie. Sous quelle forme est-elle stockée ?

Énergie électrique, énergie mécanique potentielle, énergie mécanique cinétique, énergie chimique.

4. Que signifie l'indication sur le rendement ? Sous quelle forme se retrouve l'énergie qui n'a pas pu être stockée dans le lac supérieur ?



	Solution

1. Ep, Ec, E elec
2. Pompe : Eélec -> Ec puis EP     alternateur : EC -> Eelec
3. Epotentielle
4. Pertes thermiques




	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  23 p 78: Capacité thermique d'un calorimètre
	
	H.2.9.


	Enoncé

On introduit clans un calorimètre muni de ses accessoires une masse m1 = 500 g d'eau. La température d'équilibre s'établit à (1 = 18 °C.

On introduit une masse m2 = 100 g d'eau à la température (2 = 43 °C. La température d'équilibre finale est de (f = 21 °C

1. Faire un bilan qualitatif des échanges d'énergie entre l'eau froide, le calorimètre avec ses accessoires et l'eau chaude, en admettant qu'aucun n'échange ne se fait avec l'extérieur.

2. Exprimer la variation d'énergie interne de l'eau chaude et la calculer.

3. Écrire l'équation qui résulte de la conservation de l'énergie.

4. En déduire la capacité thermique ccalo du calorimètre ?



	Solution

1. 

2.

3.

4.ccalo =9,8 .102J.K-1



	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  24 p 78: Capacité thermique massique
	
	H.2.9.


	Enoncé

On introduit dans un calorimètre muni de ses accessoires une masse m1 = 500 g d'eau. La température d'équilibre s'établit à (1 = 18 °C.. La capacité thermique du calorimètre vaut Ccalo = 180 J.K-1.

On plonge dans le calorimètre un bloc de cuivre de masse m2 = 500 g porté à (2 = 83 °C. La température finale est (f = 23 °C.

1. Faire un bilan qualitatif des échanges d'énergie entre l'eau froide, le calorimètre avec ses accessoires et l'eau chaude, en admettant qu'aucun échange ne se fait avec l'extérieur.

2. Exprimer la variation d'énergie interne de l'eau chaude et la calculer.

3. Écrire l'équation qui résulte de la conservation de l'énergie.

4. En déduire la capacité thermique massique cCu du cuivre.

Donnée : ceau = 4,2 x 103 J.kg-1.K-1.



	Solution

1. 

2.

3.

4.ccu =380  J.K-1



	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  25 p 78: Courbe de chauffe


	
	H.2.7.


	Enoncé

Beaucoup d'installations de chauffage sont régulées en fonction d'une ou de plusieurs sondes extérieures. Ce type de régulation établit une correspondance entre la température de l'eau de l'installation et la température extérieure. Cette correspondance est appelée courbe de chauffe. Elle dépend du bâtiment, notamment de son isolation, de l'installation de chauffage et du confort recherché.

7. Quand la température extérieure est de 3 °C, quelle doit être la température de l'eau dans la chaudière ?

8. On améliore l'isolation de l'habitation de façon à ce que la température de l'eau dans la chaudière soit à 60 °C quand la température extérieure est de 3 °C. Tracer l'allure de la nouvelle courbe de chauffe. 

9. Que proposeriez-vous techniquement pour améliorer l'isolation de l'habitation ?


	[image: image64.png]- w
o o
e o

wu
o
\ow

T° de I'eau de chauffage

30°-

-10° 0° 10° 20°
Température extérieure





	Solution

1. 60°C



	5 – L’énergie dans l’habitat
	Nathan Ex  26 p 78: It's in English
	
	H.2.9.


	Enoncé

A glass, mass 150 g, contains a silver spoon (mass 40 g). They both are at a temperature of 20 °C. 15 cL of tea (temperature 90 °C) are poured into the glass. Work out the equilibrium temperature of the whole system (heat exchanges with the outside will not be taken into account).

Data:

Cglass = 800 J.kg-1.K-1.

csilver _ 230 J.kg-1.K-1.

cwater = 4200 J.kg-1.K-1.K



	Solution




-'
PAGE  

[image: image65.png]Accumulateur

sanitaire

Systéme
auxiliaire

Eau froide

© www.solarpraxis.com



_1416510594.unknown

_1448091223.doc
[image: image1.emf]   


c  


Moteur   asynchrone  


K1   K2   K3  


K1’   K2’   K3’  


V K1  


I K1  


a  


b  


ia   E  


o  


n  


Figure 4  


[image: image2.wmf]

V







A







Alim



12V DC



Ne pas dépasser 6 A











21,3 °C












_1448446584.unknown

_1449049420.unknown

_1449049744.unknown

_1449051107.unknown

_1449051409.unknown

_1450511006.unknown

_1449051295.unknown

_1449051034.unknown

_1449049471.unknown

_1448687055.unknown

_1448687309.unknown

_1448687259.unknown

_1448449154.unknown

_1448446325.unknown

_1448446501.unknown

_1448446231.unknown

_1448024054.unknown

_1448024366.unknown

_1448024484.unknown

_1448024527.unknown

_1448025696.doc
[image: image1.emf]   


c  


Moteur   asynchrone  


K1   K2   K3  


K1’   K2’   K3’  


V K1  


I K1  


a  


b  


ia   E  


o  


n  


Figure 4  




























































E2= ?







10kg



Vapeur



D’eau



0°C







10kg



Eau liquide



100°C



















10kg



Eau liquide



0°C



















E1= ?
















_1448024506.unknown

_1448024394.unknown

_1448024322.unknown

_1448023991.unknown

_1448024023.unknown

_1416510893.unknown

_1415979787.unknown

_1415993776.unknown

_1416510589.unknown

_1415992637.doc
[image: image1.emf]   


c  


Moteur   asynchrone  


K1   K2   K3  


K1’   K2’   K3’  


V K1  


I K1  


a  


b  


ia   E  


o  


n  


Figure 4  








































Ebullition de l’eau



































Fusion de la glace







Kelvin







Celsius







-273 °C







100 °C







373 K







273 K







0°K







0 °C












_1415993621.unknown

_1384064445

_1415966483.unknown

_1415979594.unknown

_1415966451.unknown

_1415961661.unknown

_1384062470

_1384063607

_1324393371.doc
[image: image1.wmf]

Q







Q







Q







Q







Q







Q











[image: image2.wmf]
