DEC/GX[image: image1.emf]
[image: image1.emf]

DÉCLARATION DE DÉTENTION / UTILISATION
D’APPAREILS ÉLECTRIQUES GÉNÉRANT DES RAYONS X
Ce formulaire de demande concerne les déclarations prévues aux 1° et 3° de  l’article R. 1333-19 du code de la santé publique pour des détentions/utilisations d’appareils électriques générant des rayons X. Il doit être établi une déclaration pour chaque établissement.
Les activités itinérantes sont déclarées par l’établissement de rattachement.
I. DéCLARANT ET éTABLISSEMENT DANS LEQUEL SERA EXERCéE L’ACTIVITé
Le déclarant (représentant de la personne morale ou personne physique), qui sera le responsable de l’activité nucléaire envisagée, déclare détenir et/ou utiliser l’(es) appareil(s) électrique(s) émettant des rayons X mentionné(s) au point III du présent formulaire en qualité de :
 FORMCHECKBOX 

représentant de la personne morale (1)
 FORMCHECKBOX 

personne physique

(1)
Non applicable au domaine médical, médico-légal, de recherche biomédicale et d’irradiation de produits issus du corps humain
 FORMDROPDOWN 
  Nom       
  Prénom       

Téléphone       
 Mél.       

Fonction dans l’entreprise       

Dénomination ou raison sociale de l’établissement dans lequel sera exercée l’activité (ou de rattachement en cas d’activités itinérantes)
     

Statut juridique       
 N° SIRET       

Site Internet       

Adresse de l’établissement       

     

Nom et prénom du chef d’établissement       

Mél du chef d’établissement       

II. MOTIF DE LA déclaration
2.1- Nature de la déclaration
 FORMCHECKBOX 

Déclaration initiale
 FORMCHECKBOX 

Modification d’une précédente déclaration (2) : n° de récépissé      
  date de délivrance  [jj/mm/aaaa]
 FORMCHECKBOX 

changement concernant le déclarant (la personne physique ou la personne morale selon le cas)
 FORMCHECKBOX 

modification des installations couvertes par la précédente déclaration
 FORMCHECKBOX 

changement d’appareil *
 FORMCHECKBOX 

adjonction d’appareil
 FORMCHECKBOX 

mise hors service d’appareil *
 FORMCHECKBOX 

transfert de local
 FORMCHECKBOX 

modification substantielle de local
 FORMCHECKBOX 

Déclaration de cessation totale d’activité *
*Précisez : Appareil(s) concerné(s)      

Nom et adresse de l’établissement ayant procédé à la reprise / l’élimination de(s) appareil(s) :      

 FORMTEXT 

     

(2) Les autres modifications ne nécessitent pas de nouvelle déclaration. Toutefois, une information écrite doit être adressée à l’ASN dans les cas suivants : 
(a) changement de la personne compétente en radioprotection (PCR), (b) changement du représentant de la personne morale, (c) évolution de l’équipement technique des installations où sont utilisés les dispositifs émetteurs de rayonne-ments ionisants, lorsqu’elle n’impacte pas les conditions de radioprotection.
2.2- Type d’activité

a - Appareils électriques émettant des rayons X concernés par la présente déclaration
	Radiodiagnostic médical, médico-légal et recherche biomédicale
	1.  FORMCHECKBOX 
  Appareils d’ostéodensitométrie

2.  FORMCHECKBOX 
  Appareils de mammographie

3.  FORMCHECKBOX 
  Appareils mobiles/transportables de radiologie (radiologie au lit du patient ou en bloc opératoire) à l’exclusion des appareils de radiologie interventionnelle

4.  FORMCHECKBOX 
  Appareils de radiologie à poste fixe (ensemble des actes de radiodiagnostic à l’exclusion des installations de scanographie)

5.  FORMCHECKBOX 
  Appareils de tomographie volumique à faisceau conique (à l’exclusion des scanners)

6.  FORMCHECKBOX 
  Appareils de radiologie interventionnelle, arceaux mobiles destinés à la radiologie interventionnelle

	Radiodiagnostic
dentaire
	7.  FORMCHECKBOX 
  Appareils de radiographie endobuccale, appareils de radiographie panoramique avec ou sans dispositif de tomographie volumique à faisceau conique 

8.  FORMCHECKBOX 
  Appareils de téléradiographie crânienne

9.  FORMCHECKBOX 
  Appareils de tomographie volumique à faisceau conique (à l’exclusion des scanners)

10.  FORMCHECKBOX 
  Appareils mobiles/transportables et portatifs de radiologie dentaire

	Radiodiagnostic vétérinaire
	11.  FORMCHECKBOX 
  Appareils de radiodiagnostic vétérinaire utilisés exclusivement à poste fixe et dont le faisceau d’émission des rayons X est directionnel et vertical, à l’exclusion des appareils de tomographie

12.  FORMCHECKBOX 
  Appareils de radiographie endobuccale utilisés exclusivement à poste fixe

	Applications 
industrielles ou scientifiques
	13.  FORMCHECKBOX 
  Appareils électriques générant des rayons X à des fins non médicales qui ne présentent en aucun point situé à une distance de 0,1 m de leur surface accessible dans les conditions normales d’utilisation, du fait de leur conception, un débit d’équivalent de dose supérieur à 1 µSv/h 

14.  FORMCHECKBOX 
  Appareils électriques générant des rayons X à des fins non médicales qui ne présentent en aucun point situé à une distance de 0,1 m de leur surface accessible dans les conditions normales d’utilisation, du fait de leur conception, un débit d’équivalent de dose supérieur à 10 µSv/h et qui ne sont pas visés dans la catégorie précédente

	Irradiations de produits issus du corps humain
	15.  FORMCHECKBOX 
  Appareils électriques générant des rayons X à des fins d’irradiation de produits issus du corps humain


b - Activité exercée [cocher au moins une case dans chaque colonne]
Toute mise en œuvre en dehors des conditions normales prévues par le constructeur et en particulier celles conduisant à modifier les dispositifs de sécurité ou de blindage relève du régime d’autorisation (utilisez le formulaire AUTO/IND/GERI).
 FORMCHECKBOX 
  Détention et utilisation
A.  FORMCHECKBOX 
  à des fins de radiodiagnostic médical ou médico-légal ou dentaire ou de recherche biomédicale 
 FORMCHECKBOX 
  Détention sans utilisation (1)
B.  FORMCHECKBOX 
  à des fins de radiodiagnostic vétérinaire

 FORMCHECKBOX 
  Utilisation sans détention (1)
C.  FORMCHECKBOX 
  à des fins d’irradiation de produits issus du corps humain 


D.  FORMCHECKBOX 
  à des fins industrielles ou scientifiques 

E.  FORMCHECKBOX 
  autre type de mise en œuvre des appareils : Précisez      


(Exemples : maintenance, contrôle technique, démonstration, formation…)

Si vous avez coché D ou E : Au sein de l’établissement, d’autres personnes sont-elles déjà titulaires d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration délivré(e) en réponse aux articles R. 1333-17 et suivants du code de la santé publique ?

 FORMCHECKBOX 
  oui   Référence :  
 FORMTEXT 

     

     non
(1)
Non applicable au domaine médical, médico-légal, de recherche biomédicale et d’irradiation de produits issus du corps humain.
III. CARACTéRISTIQUES DES APPAREILS

NB : Si vous avez coché « autre type de mise en œuvre des appareils » au chapitre 2.2.b, allez directement au chapitre IV sauf en cas de détention des appareils.

Les appareils suivants sont (seront) détenus/utilisés (rappeler les appareils déjà déclarés) :

	
	Catégorie d’appareils (utilisation principale)

cf. paragraphe 2.2.a
	Fournisseur ou cédant 

(raison sociale et coordonnées)
	Marque
	Modèle/Type
	Année de construction des appareils(1)
	Installation fixe ou mobile
	Localisation

(service ou local où est utilisé l’appareil ou immatriculation du véhicule radiologique)
	Débit d’équivalent de dose(2) (µSv/h)


	Appareil
1
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Appareil
2
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Appareil
3
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Appareil
4
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


En cas de besoin, ajoutez/dupliquez des lignes au tableau.

(1) Ne pas renseigner pour les appareils de radiodiagnostic vétérinaire ou les applications industrielles ou scientifiques. 

(2) Dose à une distance de 0,1 m de toute surface accessible dans les conditions normales d’utilisation, à préciser uniquement pour les appareils utilisés dans le cadre d’applications industrielles ou scientifiques.
IV. ORGANISATION DE LA RADIOPROTECTION

	PERSONNE(S) COMPÉTENTE(S) EN RADIOPROTECTION (PCR)

	Nom
	Prénom
	Date de l’attestation de réussite à la formation de PCR
	Téléphone
	Mél
	Lieu habituel de travail

(ou service d’affectation)
	Statut (interne/externe

à l’établissement)


	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


En cas de besoin, ajoutez/dupliquez des lignes au tableau.

À renseigner uniquement pour les utilisations en radiodiagnostic médical, médico-légal, dentaire et recherche biomédicale, dans le cas où les utilisateurs relèvent d’employeurs distincts du chef d’établissement dans lequel s’exerce l’activité.
	EMPLOYEURS DES PERSONNELS ASSOCIÉS A L’UTILISATION DE RAYONNEMENTS IONISANTS
	PERSONNE(S) COMPÉTENTE(S) EN RADIOPROTECTION (PCR)

	Nom, Prénom, Société
	Nom
	Prénom
	Téléphone
	Mél
	Lieu habituel de travail

(ou service d’affectation)
	Statut (interne/externe

à l’établissement)


	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


En cas de besoin, ajoutez/dupliquez des lignes au tableau.

V. ENGAGEMENT DU déclarant
 FORMCHECKBOX 
 En cochant cette case,

le déclarant s’engage à :
constituer et à tenir à disposition des autorités compétentes le dossier justificatif dont le contenu est fixé en annexe 2 de la décision N° 2009-DC-00148 de l’ASN du 16 juillet 2009 et rappelé en annexe.

ne céder/prêter les appareils qu’à des personnes dûment déclarées ou autorisées au sens de l’article R. 1333-17 de code de la santé publique ;

prévenir sans délai, en cas de perte ou de vol d’appareil ou en cas d’incident impliquant les appareils, le préfet de département et la division de l’ASN territorialement compétents ;

maintenir en permanence la conformité des appareils et installations aux normes applicables et aux règles techniques minimales de conception, d’exploitation et de maintenance ;

mettre en œuvre les appareils dans les conditions normales prévues par le constructeur et en particulier sans modifier les dispositifs de sécurité ou de blindage.
le déclarant atteste que :
les appareils déclarés portent le marquage CE relatif à la directive 93/42 CEE (appareils mis en service à partir du 14 juin 1998) ou ont été homologués par l’OPRI (appareils conçus avant le 13 juin 1998) ou sont conformes à la norme NF C 74-100 ou à toute autre norme équivalente d’un État membre de l’Union européenne ;

l’aménagement des installations où sont implantés les appareils respecte les prescriptions de  la décision 2013-DC-0349 du 4 juin 2013 de l’ASN.
Fait à       
., le       

Le déclarant
Le chef d’établissement

(Nom, prénom, signature)
(Nom, prénom, signature)

La personne compétente en radioprotection
(Nom, prénom, visa)
Le présent formulaire de demande doit être envoyé à la division de l’Autorité de sûreté nucléaire territorialement compétente.

Les coordonnées des divisions territoriales de l’ASN sont disponibles sur le site www.asn.fr/Contact.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au traitement de votre dossier. Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’Autorité de sûreté nucléaire.
ANNEXE
COMPOSITION DU DOSSIER JUSTIFICATIF (à conserver par le déclarant)
Rappel :
le dossier justificatif doit être constitué et conservé par le déclarant. Il est tenu à la disposition des autorités compétentes (art. 3 de la décision N° 2009-DC-00148 de l’ASN du 16 juillet 2009, consultable sur le site de l’ASN).
	Composition du dossier de déclaration visé au 2° de l’article 2 de la décision n° 2009-DC-0148 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 relative au contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux déclarations des activités nucléaires visées aux 1° et 3° de l’article R. 1333-19 du code de la santé publique.

	Le déclarant tient en permanence à disposition des autorités compétentes et des organismes agréés chargés des contrôles de radioprotection ou de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire les documents et justificatifs suivants mis à jour en tant que de besoin. Certains documents, en particulier ceux visés aux points 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22 et 24 ne sont pas appropriés pour les activités d’utilisation sans détention. 

	Justificatifs de déclaration
1
une copie du ou des formulaires de déclaration, 

2
le ou les récépissés de déclaration délivrés par l’ASN à la suite de chaque déclaration.

	Établissement
3
un document attestant du statut juridique de l’entreprise (extrait K-bis, déclaration URSSAF,...)

	Appareils et locaux
4
pour chaque modèle d’appareil : 

a.
une attestation du fabricant relative aux caractéristiques de l’appareil (marque, type, numéro de série ou d’identification, année de construction, année de mise en service) ;
b.
le certificat de conformité aux normes (nationales ou internationales) de conception et de fabrication ;
c.
la description de l’appareil (utilisation à poste fixe ou mobile, accessibilité du faisceau, direction du faisceau, schéma avec emplacement du tube et l’orientation des faisceaux) ;
d.
la description des conditions de déclenchement de l’émission des rayons X et de la mise en œuvre des appareils ;
e.
la description du système de verrouillage des appareils ;
f.
le manuel d’utilisation, les recommandations de maintenance et d’entretien du fournisseur de l’appareil ou à défaut le descriptif de l’utilisation et des opérations de maintenance.
5
un descriptif de l’aménagement de l’ensemble des locaux où sont utilisés les appareils à poste fixe ou de façon courante : position des appareils, matérialisation du zonage, nature et épaisseur des parois, dispositifs de signalisation, accessibilité, dispositif de sécurité. Ce descriptif comprendra une évaluation du respect des prescriptions de la décision 2013-DC-0349 de l’ASN. 

6
pour les installations mobiles ou transportables, la déclaration de rattachement à une installation fixe précisant autant que possible les lieux, la fréquence et la durée prévisible de ces utilisations mobiles, décrire les conditions d’entreposage et d’utilisation. 

7
la description des dispositions destinées à prévenir le vol, la perte ou l’endommagement des appareils. 

8
tout justificatif relatif à la reprise d’appareils ou à l’élimination des appareils mis hors service.

	Qualifications des utilisateurs, dans le cadre des activités médicales, dentaires, biomédicales et médico-légales 
9
la liste actualisée des praticiens, manipulateurs et utilisateurs habilités à utiliser les appareils précisant leur(s) employeur(s) respectifs. 

10
l’(les) attestation(s) de qualification du (des) praticien(s) utilisateur(s), ou leurs photocopies (radiologie option radiodiagnostic), délivrée(s) par le Conseil de l’Ordre des médecins pour la déclaration d’un appareil de mammographie. 

11
l’attestation de formation à la radioprotection des patients.


COMPOSITION DU DOSSIER JUSTIFICATIF (suite)

	Radioprotection des travailleurs 
12
la copie de l’attestation de réussite à la formation de personne compétente en radioprotection, de la personne désignée à ce titre par chaque employeur. 

13
 la copie de l’accord formalisé pris entre le chef d’établissement et une PCR externe à l’établissement, le cas échéant. 

14
la lettre de nomination de la PCR, signée par l’employeur après avis auprès du CHSCT ou des délégués du personnel et mentionnant ses missions. 

15
la liste et les justificatifs d'information/formation des personnes amenées à intervenir en zone réglementée surveillée ou contrôlée (feuilles d’émargement datant de moins de trois ans, support de formation, etc.).

16
les éventuelles mesures spécifiques (escorte, plan de prévention…) relatives aux personnes extérieures à l’entreprise (co-activité, intérimaires, organismes agréés...). 

17
l’évaluation des risques liés à l’utilisation des appareils (un document décrira et justifiera les hypothèses retenues et la démarche adoptée pour établir les protections). Cette analyse conclura aux dispositions à mettre en œuvre en matière de délimitation de zones réglementées et de suivi dosimétrique du personnel. 

18
l’analyse prévisionnelle des postes de travail du personnel manipulant les sources de rayonnements ionisants. Cette analyse conclura sur les modalités de classement et de suivi médical du personnel. 

19
le bilan dosimétrique annuel de l’établissement et le cas échéant les résultats de dosimétrie opérationnelle des personnels soumis aux rayonnements ionisants. 

20
le programme des contrôles réglementaires en matière de radioprotection mis en œuvre dans l’établissement (contrôles périodiques, à la réception, avant intervention, d’ambiance, etc.) et les moyens utilisés en ce sens (appareils utilisés, rayonnement et gamme d’énergie détectés). 

21
les rapports de contrôle technique de radioprotection mentionnés aux articles R. 4451-29 et 30 du code du travail. 

22
tout justificatif démontrant qu’il a été remédié aux insuffisances éventuellement constatées lors des contrôles précités ou argumentant de la non-correction effective de ces non-conformités. 

23
la description des situations d’urgence envisagées liées aux appareils (nature, probabilité d’occurrence, valeurs des expositions anormales associées, conséquences à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement) et les dispositions prises pour les prévenir et pour y faire face. 

24
les consignes de sécurité applicables en matière de radioprotection dans l’installation. 

25
la liste des appareils de mesure disponibles (radiamètres…) précisant leur marque, leur type, la date de leur dernier étalonnage et de leur dernière vérification, et mentionnant pour chacun le type de rayonnement détecté (avec les gammes d’énergie correspondantes), le cas échéant. 

26
les formulaires de déclaration d’événements significatifs transmis à l’ASN, le cas échéant. 

27
les comptes rendus de déclaration d’événements significatifs transmis à l’ASN, le cas échéant.

	Radioprotection des patients 
28
la note précisant les modalités retenues pour faire appel en tant que de besoin à une personne spécialisée en radiophysique médicale ainsi que la nature de ses activités. Ce document à signer conjointement par ce spécialiste, le déclarant et le directeur de l’établissement, devra faire partie du plan décrivant l’organisation de la radiophysique que doit établir le chef d’établissement.


	Février 2016
	

	
	DÉCLARATION DE DÉTENTION / UTILISATION D’APPAREILS ÉLECTRIQUES GÉNÉRANT DES RAYONS X
	page 1 sur 7

	
	Autorité de sûreté nucléaire
	15, rue Louis Lejeune - CS 70013 – 92541 Montrouge cedex - www.asn.fr


	Février 2016
	

	
	DÉCLARATION DE DÉTENTION / UTILISATION D’APPAREILS ÉLECTRIQUES GÉNÉRANT DES RAYONS X
	page 2 sur 7

	
	Autorité de sûreté nucléaire
	15, rue Louis Lejeune - CS 70013 – 92541 Montrouge cedex - www.asn.fr



[image: image2.emf]